## PLAN_CONTRATO
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: LOCAL E TIPO DE OBRA
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS / SP					RDC PRESENCIAL N.º 02/2017
DATA BASE:	Julho/2022	LEIS SOCIAIS (sem desoneração):_________________BDI: / 117,37% (Horistas) e 73,31% (Mensalistas)				20,35%
EMPRESA: RW ENGENHARIA LTDA.
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A						R$ 3.379.250,58
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO
				Unitário	Unitário c/ BDI	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 7.673,08
1.1	CANTEIRO DE OBRAS /EQUIPAMENTOS					R$ 7.673,08
1.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	0,00	R$ 117,30	R$ 140,17	R$ -
1.1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	0,00	R$ 4.088,71	R$ 4.886,01	R$ -
1.1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,00	R$ 1.917,90	R$ 2.291,89	R$ -
1.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	0,00	R$ 1.089,26	R$ 1.301,67	R$ -
1.1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	0,00	R$ 857,91	R$ 1.025,20	R$ -
1.1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	0,00	R$ 567,92	R$ 678,66	R$ -
1.1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	0,00	R$ 954,01	R$ 1.140,04	R$ -
1.1.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ( 1,60x2,56) m - 1,00 unid	M²	0,00	R$ 376,96	R$ 450,47	R$ -
1.1.9	ANDAIME TORRE METALICO ( 1,5X1,5) C/PISO METALICO ( Alvenaria e revestimento interno)	MXMES	19,78	R$ 22,20	R$ 26,53	R$ 524,66
1.1.10	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO C/PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS ( Alvenaria e revestimento externo)	M2XMES	489,28	R$ 12,23	R$ 14,61	R$ 7.148,42
1.2	SONDAGEM E PROJETOS					R$ -
1.2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	0,00	R$ 2.294,65	R$ 2.742,11	R$ -
1.2.2	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM.	TX	0,00	R$ 1.023,21	R$ 1.222,74	R$ -
1.2.3	SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO MINIMO DE 30,0 M - ( 7 FUROS COM PROFUNDIDADE DE 12,00 M)	M	0,00	R$ 81,62	R$ 97,54	R$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE					R$ -
2.1	TERRAPLENAGEM - PLATÔ					R$ -
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DI M2 ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	0,00	R$ 0,39	R$ 0,47	R$ -
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 M3 70HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	0,00	R$ 2,07	R$ 2,47	R$ -
2.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	R$ 26,09	R$ 31,18	R$ -
3.0	FUNDAÇÃO					R$ 22.039,89
3.1	MARCAÇÃO					R$ -
3.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	0,00	R$ 56,43	R$ 67,43	R$ -
3.2	ESTAQUEAMENTO					R$ 5.749,13
3.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA EM SOLO	TX	0,00	R$ 24.041,46	R$ 28.729,54	R$ -
3.2.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	0,00	R$ 110,38	R$ 131,90	R$ -
3.2.3	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	0,00	R$ 152,01	R$ 181,65	R$ -
3.2.4	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	0,00	R$ 18,03	R$ 21,55	R$ -
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 18,78	R$ 22,44	R$ -
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022	KG	0,00	R$ 16,07	R$ 19,20	R$ -
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	0,00	R$ 11,69	R$ 13,97	R$ -
3.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	0,00	R$ 11,23	R$ 13,42	R$ -
3.2.9	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M³	94,00	R$ 20,38	R$ 24,35	R$ 2.288,90
3.2.10	TRANSPORTE DO MATERIAL - DMT=14,05 KM	M³ x KM	1.320,70	R$ 2,19	R$ 2,62	R$ 3.460,23
3.4	BLOCOS / BALDRAMES					R$ 16.290,76
3.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,00	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ -
3.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	0,00	R$ 6,81	R$ 8,14	R$ -
3.4.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	0,00	R$ 240,73	R$ 287,67	R$ -
3.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	0,00	R$ 127,44	R$ 152,29	R$ -
3.4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	0,00	R$ 112,55	R$ 134,50	R$ -
3.4.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,00	R$ 521,33	R$ 622,99	R$ -
3.4.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022	KG	0,00	R$ 18,78	R$ 22,44	R$ -
3.4.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_0 / 6/2022	KG	0,00	R$ 17,43	R$ 20,83	R$ -
3.4.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_0 / 6/2022	KG	0,00	R$ 16,07	R$ 19,20	R$ -
3.4.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	0,00	R$ 14,13	R$ 16,89	R$ -
3.4.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	0,00	R$ 11,69	R$ 13,97	R$ -
3.4.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	0,00	R$ 11,23	R$ 13,42	R$ -
3.4.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	0,00	R$ 12,49	R$ 14,93	R$ -
3.4.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	55,07	R$ 41,02	R$ 49,02	R$ 2.699,75
3.4.15	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	115,04	R$ 58,11	R$ 69,44	R$ 7.988,66
3.4.16	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M³	91,60	R$ 20,38	R$ 24,35	R$ 2.230,46
3.4.17	TRANSPORTE DO MATERIAL - DMT=14,05 KM	M³ x KM	1.286,98	R$ 2,19	R$ 2,62	R$ 3.371,89
4.0	ESTRUTURA					R$ 348.001,04
4.1	LAJES					R$ 64.119,26
4.1.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA LT16 (12+4) COM CAPA DE CONCRETO 25 MPA.	M²	231,60	R$ 147,29	R$ 176,01	R$ 40.763,92
4.1.2	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA LT20 (16+4) COM CAPA DE CONCRETO 25 MPA.	M²	111,20	R$ 175,76	R$ 210,03	R$ 23.355,34
4.2	PILAR / VIGAS DE CONCRETO					R$ 283.881,78
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE / S. AF_09/2020	M²	371,36	R$ 138,11	R$ 165,04	R$ 61.289,97
4.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD / A, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	350,60	R$ 68,44	R$ 81,79	R$ 28.675,81
4.2.3	TRANSPORTE VERTICAL DE FORMA DE MADEIRA (ACIMA DE 6,00 METROS DE PÉ DIREITO)	M²	507,88	R$ 4,11	R$ 4,91	R$ 2.493,69
4.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. F_12/2015	M³	32,00	R$ 549,73	R$ 656,93	R$ 21.020,34
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	28,94	R$ 569,09	R$ 680,06	R$ 19.682,92
4.2.6	TRANSPORTE VERTICAL DE AÇO (ACIMA DE 6,00 METROS DE PÉ DIREITO)	KG	7.641,24	R$ 0,99	R$ 1,18	R$ 9.016,66
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	443,50	R$ 16,01	R$ 19,13	R$ 8.484,20
4.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	611,74	R$ 15,38	R$ 18,38	R$ 11.243,69
4.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,44	R$ 14,61	R$ 17,46	R$ 3.325,17
4.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.271,87	R$ 13,11	R$ 15,67	R$ 19.930,23
4.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	699,85	R$ 11,03	R$ 13,18	R$ 9.224,03
4.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,12	R$ 10,73	R$ 12,82	R$ 3.847,51
4.2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 12,31	R$ 14,71	R$ -
4.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.882,39	R$ 12,18	R$ 14,56	R$ 85.647,56
5.0	ALVENARIA /DIVISORIAS					R$ 88.765,87
5.1	ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO					R$ 77.826,34
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	512,89	R$ 84,82	R$ 101,36	R$ 51.986,59
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	109,31	R$ 101,52	R$ 121,32	R$ 13.261,49
5.1.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	131,44	R$ 36,53	R$ 43,65	R$ 5.737,36
5.1.4	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	213,15	R$ 15,03	R$ 17,96	R$ 3.828,17
5.1.5	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	3,78	R$ 394,74	R$ 471,71	R$ 1.780,71
5.1.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	373,34	R$ 2,76	R$ 3,30	R$ 1.232,02
5.2	DIVISÓRIAS					R$ 10.939,53
5.2.1	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	7,94	R$ 663,87	R$ 793,32	R$ 6.298,96
5.2.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	60,15	R$ 64,56	R$ 77,15	R$ 4.640,57
6.0	COBERTURA					R$ 1.534.939,48
6.1	COBERTURA					R$ 1.482.546,54
6.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	kg	28.132,00	R$ 15,65	R$ 18,70	R$ 526.068,40
6.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.436,39	R$ 240,22	R$ 287,06	R$ 412.330,11
6.1.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - (FECHAMENTO LATERAL )	M²	931,31	R$ 240,22	R$ 287,06	R$ 267.341,85
6.1.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	3.299,01	R$ 22,99	R$ 27,47	R$ 90.623,80
6.1.5	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	3.299,01	R$ 35,17	R$ 42,03	R$ 138.657,39
6.1.6	CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ALUMINIO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO .	M2	108,84	R$ 365,40	R$ 436,65	R$ 47.524,99
6.2	CALHAS E RUFOS					R$ 52.392,94
6.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,10	R$ 87,81	R$ 104,93	R$ 4.837,27
6.2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,60	R$ 169,59	R$ 202,66	R$ 18.361,00
6.2.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	272,21	R$ 51,65	R$ 61,72	R$ 16.800,80
6.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - PINGADEIRA	M	179,03	R$ 51,65	R$ 61,72	R$ 11.049,73
6.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	44,76	R$ 25,13	R$ 30,03	R$ 1.344,14
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA					R$ 11.571,27
7.1	PORTAS DE MADEIRA					R$ 11.571,27
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R$ 1.059,52	R$ 1.266,13	R$ 10.129,04
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO C/VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 1.206,89	R$ 1.442,23	R$ 1.442,23
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMINIO					R$ 91.769,39
8.1	ESQUADRIAS DE ALUMINIO					R$ 47.187,32
8.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -	M2	12,16	R$ 537,96	R$ 642,86	R$ 7.817,18
8.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -	M2	0,63	R$ 537,96	R$ 642,86	R$ 405,00
8.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,47	R$ 537,96	R$ 642,86	R$ 8.016,46
8.1.3	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOB MEDIDA	M2	7,92	R$ 598,02	R$ 714,63	R$ 5.659,87
8.1.4	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,44	R$ 634,82	R$ 758,61	R$ 10.195,72
8.1.5	CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA	M2	12,96	R$ 974,55	R$ 1.164,59	R$ 15.093,09
8.2	ESQUADRIAS DE FERRO					R$ 44.582,07
8.2.1	PORTA CORTA‐FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA	M2	20,08	R$ 1.247,03	R$ 1.490,20	R$ 29.923,22
8.2.2	PORTA CHAPA DE FERRO DE CORRER CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA	M2	6,60	R$ 1.203,26	R$ 1.437,90	R$ 9.490,14
8.2.3	ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	6,30	R$ 686,55	R$ 820,43	R$ 5.168,71
9.0	REVESTIMENTO INTERNO					R$ 90.962,74
9.1	PAREDES					R$ 68.691,71
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.221,58	R$ 3,89	R$ 4,65	R$ 5.680,35
9.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	230,04	R$ 31,18	R$ 37,26	R$ 8.571,29
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	991,54	R$ 32,64	R$ 39,00	R$ 38.670,06
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	230,04	R$ 54,50	R$ 65,13	R$ 14.982,51
9.1.5	CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL Y PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	30,00	R$ 21,97	R$ 26,25	R$ 787,50
9.2	TETOS					R$ 22.271,03
9.2.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	355,05	R$ 5,52	R$ 6,60	R$ 2.343,33
9.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	355,05	R$ 44,58	R$ 53,27	R$ 18.913,51
9.2.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017	M	78,68	R$ 10,79	R$ 12,89	R$ 1.014,19
10.0	PISOS INTERNOS					R$ 201.946,67
10.1	CONTRAPISOS					R$ 157.975,45
10.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	M2	1.004,88	R$ 0,11	R$ 0,13	R$ 130,63
10.1.2	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	7,10	R$ 91,73	R$ 109,62	R$ 778,41
10.1.3	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.002,90	R$ 117,92	R$ 140,91	R$ 141.318,64
10.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	58,26	R$ 26,45	R$ 31,61	R$ 1.841,60
10.1.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	296,76	R$ 39,21	R$ 46,86	R$ 13.906,17
10.2	ACABAMENTOS					R$ 32.857,95
10.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,26	R$ 61,88	R$ 73,95	R$ 758,73
10.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	157,65	R$ 47,29	R$ 56,51	R$ 8.908,80
10.2.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	128,85	R$ 150,61	R$ 179,98	R$ 23.190,42
10.3	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					R$ 11.113,27
10.3.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	114,20	R$ 7,21	R$ 8,62	R$ 984,40
10.3.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	44,40	R$ 114,50	R$ 136,83	R$ 6.075,25
10.3.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	34,13	R$ 99,39	R$ 118,77	R$ 4.053,62
11.0	PINTURA					R$ 71.982,67
11.1	PAREDES INTERNAS					R$ 44.031,75
11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	991,54	R$ 3,51	R$ 4,19	R$ 4.154,55
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	991,54	R$ 14,80	R$ 17,69	R$ 17.540,34
11.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO , UMA DEMÃO. AF_06/2014 CONCRETO	M2	1.020,88	R$ 3,51	R$ 4,19	R$ 4.277,49
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.020,88	R$ 14,80	R$ 17,69	R$ 18.059,37
11.2	PAREDES EXTERNAS					R$ 14.482,76
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	590,41	R$ 3,25	R$ 3,88	R$ 2.290,79
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS AF_11/2016	M2	590,41	R$ 17,28	R$ 20,65	R$ 12.191,97
11.3	TETOS - INTERNO					R$ 8.748,43
11.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	355,05	R$ 3,55	R$ 4,24	R$ 1.505,41
11.3.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	355,05	R$ 17,07	R$ 20,40	R$ 7.243,02
11.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA					R$ 2.316,13
11.4.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	46,49	R$ 25,26	R$ 30,19	R$ 1.403,53
11.4.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. AF_01/2021	M2	46,49	R$ 16,43	R$ 19,63	R$ 912,60
11.5	ESQUADRIAS DE FERRO					R$ 2.403,60
11.5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	80,04	R$ 25,13	R$ 30,03	R$ 2.403,60
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					R$ 203.758,67
12.1	ESGOTO					R$ 6.953,49
12.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,96	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ 683,12
12.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,79	R$ 58,11	R$ 69,44	R$ 402,20
12.1.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,50	R$ 16,13	R$ 19,28	R$ 510,92
12.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,05	R$ 67,85	R$ 81,08	R$ 1.382,41
12.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,90	R$ 97,64	R$ 116,68	R$ 105,01
12.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,70	R$ 44,31	R$ 52,95	R$ 1.572,62
12.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,95	R$ 75,54	R$ 90,27	R$ 1.259,27
12.1.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE PVC BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R$ 102,37	R$ 122,33	R$ -
12.1.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,20	R$ 88,90	R$ 106,24	R$ 127,49
12.1.10	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,60	R$ 13,32	R$ 15,92	R$ 25,47
12.1.11	TAMPÃO INPEÇÃO FERRO FUNDIDO DN 100MM	UN	1,00	R$ 139,74	R$ 166,99	R$ 166,99
12.1.12	TAMPÃO INPEÇÃO FERRO FUNDIDO DN 75MM	UN	2,00	R$ 94,51	R$ 112,94	R$ 225,88
12.1.13	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,50	R$ 15,54	R$ 18,57	R$ 492,11
12.2	ÁGUAS PLUVIAIS					R$ 110.510,92
12.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	105,83	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ 12.121,77
12.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	77,17	R$ 58,11	R$ 69,44	R$ 5.358,68
12.2.3	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	4,90	R$ 92,89	R$ 111,00	R$ 543,90
12.2.4	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	2,15	R$ 102,72	R$ 122,75	R$ 263,91
12.2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	169,00	R$ 75,97	R$ 90,78	R$ 15.341,82
12.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,80	R$ 96,14	R$ 114,89	R$ 4.227,95
12.2.7	TUBO DE PVC - DN 200 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS.AF_01/2021	M	73,90	R$ 124,69	R$ 149,00	R$ 11.011,10
12.2.8	TUBO DE PVC - DN 300 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS. AF_01/2021	M	43,80	R$ 335,43	R$ 400,84	R$ 17.556,79
12.2.9	TUBO DE PVC - DN 400 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS. AF_01/2021	M	24,00	R$ 536,65	R$ 641,30	R$ 15.391,20
12.2.10	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	M	154,50	R$ 98,66	R$ 117,90	R$ 18.215,55
12.2.11	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	UN	95,00	R$ 5,76	R$ 6,88	R$ 653,60
12.2.13	CAIXA EM ALVENARIA (0,50X0,50 M) - PROFUNDIDADE 0,60 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=5CM), ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA.	UN	8,00	R$ 384,44	R$ 459,41	R$ 3.675,28
12.2.12	CAIXA EM ALVENARIA (0,50X0,50 M) - PROFUNDIDADE 0,60 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=6CM) / GRELHA 25X25CM, ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA.	UN	9,00	R$ 441,40	R$ 527,47	R$ 4.747,23
12.2.14	CAIXA EM ALVENARIA (0,70X0,70 M) - PROFUNDIDADE 0,60 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=6CM) / GRELHA 25X25CM, ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA.	UN	2,00	R$ 586,67	R$ 701,07	R$ 1.402,14
12.3	ÁGUA FRIA					R$ 9.435,87
12.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,66	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ 533,76
12.3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	4,65	R$ 58,11	R$ 69,44	R$ 322,90
12.3.3	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 25mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,80	R$ 5,69	R$ 6,80	R$ 862,24
12.3.4	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 32mm (1''), INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,30	R$ 11,64	R$ 13,91	R$ 407,56
12.3.5	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 40mm (1.1/4''), INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,10	R$ 16,59	R$ 19,83	R$ 378,75
12.3.6	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 60mm (2''), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R$ 31,21	R$ 37,30	R$ 37,30
12.3.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021	UN	9,00	R$ 77,24	R$ 92,30	R$ 830,70
12.3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2021	UN	9,00	R$ 81,11	R$ 96,93	R$ 872,37
12.3.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 52,85	R$ 63,16	R$ 126,32
12.3.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 52,85	R$ 63,16	R$ 252,64
12.3.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 71,99	R$ 86,03	R$ 172,06
12.3.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 125,65	R$ 150,15	R$ 150,15
12.3.13	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R$ 201,08	R$ 240,29	R$ 240,29
12.3.14	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R$ 160,35	R$ 191,62	R$ 191,62
12.3.15	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_06/2021	UN	1,00	R$ 360,41	R$ 430,69	R$ 430,69
12.3.16	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 69,60	R$ 83,17	R$ 166,34
12.3.17	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO - 1500 LITROS	UN	2,00	R$ 739,55	R$ 883,76	R$ 1.767,52
12.3.18	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	91,15	R$ 15,54	R$ 18,57	R$ 1.692,66
12.4	LOUÇAS E METAIS E BANCADAS					R$ 18.822,64
12.4.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 82,74	R$ 98,87	R$ 889,83
12.4.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 172,52	R$ 206,16	R$ 1.443,12
12.4.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 61,05	R$ 72,95	R$ 510,65
12.4.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 13,91	R$ 16,62	R$ 116,34
12.4.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 206,64	R$ 246,93	R$ 493,86
12.4.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 332,93	R$ 397,85	R$ 1.591,40
12.4.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 523,86	R$ 626,01	R$ 1.252,02
12.4.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 41,62	R$ 49,74	R$ 298,44
12.4.9	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 304,26	R$ 363,59	R$ 727,18
12.4.10	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 518,13	R$ 619,17	R$ 2.476,68
12.4.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 505,37	R$ 603,92	R$ 1.207,84
12.4.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 261,88	R$ 312,95	R$ 1.251,80
12.4.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 288,75	R$ 345,06	R$ 1.380,24
12.4.14	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2	UN	2,00	R$ 261,88	R$ 312,95	R$ 625,90
12.4.15	TORNEIRA DE LIMPEZA	UN	6,00	R$ 80,58	R$ 96,29	R$ 577,74
12.4.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M²	4,36	R$ 335,72	R$ 401,19	R$ 1.749,19
12.4.17	BANHEIRA S/HIDROMASSAGEM - 38,5X70X170 CM COM VÁLVULA ESCOAMENTO E ALIMENTAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.866,45	R$ 2.230,41	R$ 2.230,41
12.5	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO					R$ 58.035,75
12.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,01	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ 3.780,97
12.5.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,54	R$ 58,11	R$ 69,44	R$ 2.259,58
12.5.3	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	8,25	R$ 92,89	R$ 111,00	R$ 915,75
12.5.4	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	4,13	R$ 102,72	R$ 122,75	R$ 506,96
12.5.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	149,75	R$ 122,61	R$ 146,52	R$ 21.941,37
12.5.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 383,54	R$ 458,33	R$ 1.374,99
12.5.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 1.433,97	R$ 1.713,59	R$ 5.140,77
12.5.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	R$ 26,87	R$ 32,11	R$ 449,54
12.5.9	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 172,39	R$ 206,01	R$ 618,03
12.5.10	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 167,62	R$ 200,31	R$ 1.001,55
12.5.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R$ 245,77	R$ 293,70	R$ 1.762,20
12.5.12	ACIONAMENTO DE ALARME INCÊNDIO	UN	3,00	R$ 179,29	R$ 214,25	R$ 642,75
12.5.13	BOTOEIRA TIPO L-D P/ ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	3,00	R$ 80,25	R$ 95,90	R$ 287,70
12.5.14	SIRENE ELETRÔNICAEM CAIXA METÁLICA	UN	3,00	R$ 145,90	R$ 174,35	R$ 523,05
12.5.15	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	UN	1,00	R$ 619,96	R$ 740,85	R$ 740,85
12.5.16	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP (BOMBA DE INCÊNDIO V=313L/MIN; Hman=42MCA)	UN	1,00	R$ 3.229,66	R$ 3.859,44	R$ 3.859,44
12.5.17	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00	R$ 3.481,50	R$ 4.160,39	R$ 4.160,39
12.5.18	PINTURA PISO AMARELO/VERMELHO (1,0X1,0)M - E17 (EM EXTINTOR E HIDRANTE)	UN	11,00	R$ 57,83	R$ 69,11	R$ 760,21
12.5.19	CAIXA EM ALVENARIA (0,40X0,60 M) - PROFUNDIDADE 0,40 M, COM TAMPA FERRO FUNDIDO 40X50CM EM ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA COM FUNDO EM BRITA E=10CM	UN	1,00	R$ 498,29	R$ 595,46	R$ 595,46
12.5.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 5.618,57	R$ 6.714,19	R$ 6.714,19
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					R$ 94.890,95
13.1	QUADROS					R$ 10.518,63
13.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 930,53	R$ 1.111,98	R$ 1.111,98
13.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 574,87	R$ 686,97	R$ 686,97
13.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 149,37	R$ 178,50	R$ 357,00
13.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 12,84	R$ 15,34	R$ 46,02
13.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 12,84	R$ 15,34	R$ 76,70
13.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 54,74	R$ 65,41	R$ 654,10
13.1.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	R$ 58,15	R$ 69,49	R$ 694,90
13.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA ‐ CLASSE 2	UN	1,00	R$ 2.309,34	R$ 2.759,66	R$ 2.759,66
13.1.9	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125A x 30 Ma - 4 POLOS	UN	2,00	R$ 1.728,58	R$ 2.065,65	R$ 4.131,30
13.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES					R$ 13.283,55
13.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00	R$ 11,95	R$ 14,28	R$ 899,64
13.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	218,71	R$ 12,54	R$ 14,99	R$ 3.278,39
13.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	R$ 17,01	R$ 20,33	R$ 345,61
13.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,30	R$ 17,31	R$ 20,69	R$ 2.199,35
13.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	R$ 14,02	R$ 16,75	R$ 603,00
13.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,10	R$ 14,71	R$ 17,58	R$ 3.289,22
13.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,50	R$ 11,68	R$ 13,96	R$ 62,82
13.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,50	R$ 22,06	R$ 26,36	R$ 118,62
13.2.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,20	R$ 23,33	R$ 27,88	R$ 2.486,90
13.3	CAIXAS					R$ 4.248,77
13.3.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	R$ 34,09	R$ 40,74	R$ 2.199,96
13.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 13,40 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R$ 17,66	R$ 21,10	R$ 485,30
13.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 11,49	R$ 13,73	R$ 123,57
13.3.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	R$ 12,67	R$ 15,14	R$ 772,14
13.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 48,47	R$ 57,92	R$ 173,76
13.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R$ 81,74	R$ 97,68	R$ 293,04
13.3.7	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50‐50MM² A 95‐50MM²	UN	3,00	R$ 56,07	R$ 67,00	R$ 201,00
13.4	CABEAMENTO					R$ 35.373,81
13.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	204,20	R$ 2,64	R$ 3,15	R$ 643,23
13.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Azul Claro )	M	198,10	R$ 2,64	R$ 3,15	R$ 624,02
13.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Amarelo )	M	180,90	R$ 2,64	R$ 3,15	R$ 569,84
13.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	1.405,60	R$ 6,35	R$ 7,59	R$ 10.668,50
13.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Azul Claro )	M	381,40	R$ 6,35	R$ 7,59	R$ 2.894,83
13.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Verde )	M	893,50	R$ 6,35	R$ 7,59	R$ 6.781,67
13.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	516,00	R$ 8,48	R$ 10,13	R$ 5.227,08
13.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Verde )	M	258,00	R$ 8,48	R$ 10,13	R$ 2.613,54
13.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	158,40	R$ 13,20	R$ 15,77	R$ 2.497,97
13.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Verde )	M	79,20	R$ 13,20	R$ 15,77	R$ 1.248,98
13.4.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ( Verde )	M	15,00	R$ 27,61	R$ 32,99	R$ 494,85
13.4.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ( Preto )	M	13,50	R$ 68,76	R$ 82,17	R$ 1.109,30
13.5	LUMINÁRIAS					R$ 18.090,62
13.5.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	49,00	R$ 162,63	R$ 194,34	R$ 9.522,66
13.5.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R$ 26,87	R$ 32,11	R$ 64,22
13.5.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W. AF_08/2020	UN	18,00	R$ 395,34	R$ 472,43	R$ 8.503,74
13.6	TOMADAS E INTERRUPTORES					R$ 2.817,39
13.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	R$ 28,33	R$ 33,85	R$ 1.827,90
13.6.2	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Ponto para chuveiro )	UN	8,00	R$ 9,58	R$ 11,45	R$ 91,60
13.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R$ 26,93	R$ 32,18	R$ 547,06
13.6.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 33,67	R$ 40,24	R$ 120,72
13.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 42,56	R$ 50,86	R$ 152,58
13.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 64,88	R$ 77,53	R$ 77,53
13.7	APOIO CIVIL					R$ 10.558,18
13.7.1	CAIXA EM ALVENARIA (0,50X0,50 M) - PROFUNDIDADE 0,30 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=5CM), ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA COM FUNDO EM BRITA E=10CM	UN	9,00	R$ 299,75	R$ 358,20	R$ 3.223,80
13.7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	46,94	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ 5.376,51
13.7.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	46,94	R$ 34,90	R$ 41,71	R$ 1.957,87
14.0	SPDA					R$ 62.983,24
14.1	SPDA COBERTURA					R$ 26.312,08
14.1.1	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 250 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO	UN	23,00	R$ 22,49	R$ 26,88	R$ 618,24
14.1.2	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35‐35MM² A 50‐35MM²	UN	35,00	R$ 41,74	R$ 49,88	R$ 1.745,80
14.1.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00	R$ 13,93	R$ 16,65	R$ 1.115,55
14.1.4	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	64,00	R$ 19,05	R$ 22,76	R$ 1.456,64
14.1.5	CONECTOR METALICO P/ CABO 35MM2 TIPO INSETE COM DISCO DE LATÃO ROSCA FEMEA M12	UN	32,00	R$ 21,02	R$ 25,12	R$ 803,84
14.1.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	309,40	R$ 55,64	R$ 66,49	R$ 20.572,01
14.2	ATERRAMENTO					R$ 36.671,16
14.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	32,00	R$ 48,47	R$ 57,92	R$ 1.853,44
14.2.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	32,00	R$ 81,74	R$ 97,68	R$ 3.125,76
14.2.3	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50‐50MM² A 95‐50MM²	UN	32,00	R$ 56,07	R$ 67,00	R$ 2.144,00
14.2.4	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	UN	39,00	R$ 18,33	R$ 21,90	R$ 854,10
14.2.5	CONECTOR METALICO P/ CABO 50MM2 TIPO INSETE COM DISCO DE LATÃO ROSCA FEMEA M12	UN	39,00	R$ 42,32	R$ 50,57	R$ 1.972,23
14.2.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	324,20	R$ 41,34	R$ 49,40	R$ 16.015,48
14.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	68,45	R$ 95,85	R$ 114,54	R$ 7.840,26
14.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	68,71	R$ 34,90	R$ 41,71	R$ 2.865,89
15.0	SERVIÇOS FINAIS					R$ 48.840,00
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.000,00	R$ 13,62	R$ 16,28	R$ 48.840,00
16.0	ÁREA EXTERNA					R$ 288.797,09
16.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA À EDIFICAÇÃO E DENTRO DO LIMITE DO TERRENO					R$ 288.797,09
16.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. _07/2016 - ( 9)	M2	430,12	R$ 92,96	R$ 111,09	R$ 47.782,03
16.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	149,54	R$ 105,97	R$ 126,63	R$ 18.936,25
16.1.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - (4) - (6)	M2	801,17	R$ 73,83	R$ 88,23	R$ 70.687,23
16.1.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - (12)	M2	350,00	R$ 56,82	R$ 67,90	R$ 23.765,00
16.1.5	PINTURA ACRILICA EM PISO - DUAS DEMAOS ( PINTURA ZEBRADA)	M2	24,00	R$ 19,45	R$ 23,24	R$ 557,76
16.1.6	PINTURA ACRILICA EM PISO - DUAS DEMAOS ( SIMBOLO DEF./ IDOSO)	M2	7,20	R$ 19,45	R$ 23,24	R$ 167,33
16.1.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 - ( 7)	M2	4.260,90	R$ 13,22	R$ 15,80	R$ 67.322,22
16.1.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 - (8)	M2	1.660,13	R$ 13,22	R$ 15,80	R$ 26.230,05
16.1.9	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 - (10) - (11)	M2	2.110,71	R$ 13,22	R$ 15,80	R$ 33.349,22
17.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 206.000,26
17.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,77	R$ 225.075,27	R$ 268.964,95	R$ 206.000,26
18.0	AS BUILT					R$ 4.328,29
18.1	AS BUILT A1	UN	1,00	R$ 3.622,00	R$ 4.328,29	R$ 4.328,29
	TOTAL - R$					R$ 3.379.250,58