## JEA
Prefeitura Municipal de Campinas					L.SOCIAIS HORISTA (LICITANTE)				114,15%
				L.SOCIAIS MENSALISTA (LICITANTE)				70,96%
OBRA:			CEAR - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO - BADMINTON
LOCAL:			ROD. ANHANGUERA , KM 89,5			BDI			19,50%
ASSUNTO:			PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIO DA OBRA			DATA BASE:				março/2023

JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	CONFERÊNCIA		VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR (R$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 196.386,27
1.1			CANTEIRO DE OBRAS /EQUIPAMENTOS					R$ 184.228,06
1.1.1	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	440,37	R$ 117,30	R$ 117,30	R$ -	R$ 140,17	R$ 61.726,66
1.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU 1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R$ 4.088,71	R$ 4.088,71	R$ -	R$ 4.886,01	R$ 4.886,01
1.1.3	SINAPI	101508	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R$ 1.917,90	R$ 1.917,90	R$ -	R$ 2.291,89	R$ 2.291,89
1.1.4	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	29,15	R$ 1.089,26	R$ 1.089,26	R$ -	R$ 1.301,67	R$ 37.943,68
1.1.5	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	29,15	R$ 857,91	R$ 857,91	R$ -	R$ 1.025,20	R$ 29.884,58
1.1.6	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	29,15	R$ 567,92	R$ 567,92	R$ -	R$ 678,66	R$ 19.782,94
1.1.7	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	14,52	R$ 954,01	R$ 954,01	R$ -	R$ 1.140,04	R$ 16.553,38
1.1.8	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ( 1,60x2,56) m - 1,00 unid	M²	4,10	R$ 376,96	R$ 376,96	R$ -	R$ 450,47	R$ 1.846,93
1.1.9	CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METALICO ( 1,5X1,5) C/PISO METALICO ( Alvenaria e revestimento interno)	MXMES	24,00	R$ 22,20	R$ 22,20	R$ -	R$ 26,53	R$ 636,72
1.1.10	CDHU	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO C/PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS ( Alvenaria e revestimento externo)	M2XMES	593,79	R$ 12,23	R$ 12,23	R$ -	R$ 14,61	R$ 8.675,27
1.2			SONDAGEM E PROJETOS					R$ -		R$ 12.158,21
1.2.1	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	R$ 2.294,65	R$ 2.294,65	R$ -	R$ 2.742,11	R$ 2.742,11
1.2.2	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM.	TX	1,00	R$ 1.023,21	R$ 1.023,21	R$ -	R$ 1.222,74	R$ 1.222,74
1.2.3	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO MINIMO DE 30,0 M - ( 7 FUROS COM PROFUNDIDADE DE 12,00 M)	M	84,00	R$ 81,62	R$ 81,62	R$ -	R$ 97,54	R$ 8.193,36
2.0			MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE					R$ -		R$ 3.197,22
2.1			TERRAPLENAGEM - PLATÔ					R$ -		R$ 3.197,22
2.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DI M2 ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3.702,00	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ -	R$ 0,47	R$ 1.739,94
2.1.2	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 M3 70HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	3,00	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ -	R$ 2,47	R$ 7,41
2.1.3	SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	46,50	R$ 26,09	R$ 26,09	R$ -	R$ 31,18	R$ 1.449,87
3.0			FUNDAÇÃO					R$ -		R$ 475.686,03
3.1			MARCAÇÃO					R$ -		R$ 12.701,11
3.1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	188,36	R$ 56,43	R$ 56,43	R$ -	R$ 67,43	R$ 12.701,11
3.2			ESTAQUEAMENTO					R$ -		R$ 217.126,74
3.2.1	CDHU	12.12.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA EM SOLO	TX	1,00	R$ 24.041,46	R$ 24.041,46	R$ -	R$ 28.729,54	R$ 28.729,54
3.2.2	COMPOSIÇÃO	CPU 2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	414,00	R$ 110,38	R$ 110,38	R$ -	R$ 131,90	R$ 54.606,60
3.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 3	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	414,00	R$ 152,01	R$ 152,01	R$ -	R$ 181,65	R$ 75.203,10
3.2.4	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	92,00	R$ 18,03	R$ 18,03	R$ -	R$ 21,55	R$ 1.982,60
3.2.5	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,60	R$ 18,78	R$ 18,78	R$ -	R$ 22,44	R$ 1.516,94
3.2.6	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022	KG	348,00	R$ 16,07	R$ 16,07	R$ -	R$ 19,20	R$ 6.681,60
3.2.7	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	540,00	R$ 11,69	R$ 11,69	R$ -	R$ 13,97	R$ 7.543,80
3.2.8	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	2.616,50	R$ 11,23	R$ 11,23	R$ -	R$ 13,42	R$ 35.113,43
3.2.9	COMPOSIÇÃO	CPU 4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M³	94,00	R$ 20,38	R$ 20,38	R$ -	R$ 24,35	R$ 2.288,90
3.2.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE DO MATERIAL - DMT=14,05 KM	M³ x KM	1.320,70	R$ 2,19	R$ 2,19	R$ -	R$ 2,62	R$ 3.460,23
3.4			BLOCOS / BALDRAMES					R$ -		R$ 245.858,18
3.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	262,21	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 30.033,53
3.4.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	114,19	R$ 6,81	R$ 6,81	R$ -	R$ 8,14	R$ 929,51
3.4.3	SINAPI	101619	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	5,71	R$ 240,73	R$ 240,73	R$ -	R$ 287,67	R$ 1.642,60
3.4.4	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	189,60	R$ 127,44	R$ 127,44	R$ -	R$ 152,29	R$ 28.874,18
3.4.5	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	229,42	R$ 112,55	R$ 112,55	R$ -	R$ 134,50	R$ 30.856,99
3.4.6	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	70,46	R$ 521,33	R$ 521,33	R$ -	R$ 622,99	R$ 43.895,88
3.4.7	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022	KG	273,40	R$ 18,78	R$ 18,78	R$ -	R$ 22,44	R$ 6.135,10
3.4.8	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_0 / 6/2022	KG	138,50	R$ 17,43	R$ 17,43	R$ -	R$ 20,83	R$ 2.884,96
3.4.9	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_0 / 6/2022	KG	550,00	R$ 16,07	R$ 16,07	R$ -	R$ 19,20	R$ 10.560,00
3.4.10	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	807,00	R$ 14,13	R$ 14,13	R$ -	R$ 16,89	R$ 13.630,23
3.4.11	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	1.062,00	R$ 11,69	R$ 11,69	R$ -	R$ 13,97	R$ 14.836,14
3.4.12	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	742,90	R$ 11,23	R$ 11,23	R$ -	R$ 13,42	R$ 9.969,72
3.4.13	SINAPI	92924	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_ / 06/2022	KG	1.701,00	R$ 12,49	R$ 12,49	R$ -	R$ 14,93	R$ 25.395,93
3.4.14	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	148,85	R$ 41,02	R$ 41,02	R$ -	R$ 49,02	R$ 7.296,63
3.4.15	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	191,74	R$ 58,11	R$ 58,11	R$ -	R$ 69,44	R$ 13.314,43
3.4.16	COMPOSIÇÃO	CPU 4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M³	91,60	R$ 20,38	R$ 20,38	R$ -	R$ 24,35	R$ 2.230,46
3.4.17	SINAPI	95875	TRANSPORTE DO MATERIAL - DMT=14,05 KM	M³ x KM	1.286,98	R$ 2,19	R$ 2,19	R$ -	R$ 2,62	R$ 3.371,89
4.0			ESTRUTURA					R$ -		R$ 631.407,10
4.1			LAJES					R$ -		R$ 64.119,26
4.1.1	CDHU	13.01.150	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA LT16 (12+4) COM CAPA DE CONCRETO 25 MPA.	M²	231,60	R$ 147,29	R$ 147,29	R$ -	R$ 176,01	R$ 40.763,92
4.1.2	CDHU	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA LT20 (16+4) COM CAPA DE CONCRETO 25 MPA.	M²	111,20	R$ 175,76	R$ 175,76	R$ -	R$ 210,03	R$ 23.355,34
4.2			PILAR / VIGAS DE CONCRETO					R$ -		R$ 567.287,84
4.2.1	SINAPI	92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE / S. AF_09/2020	M²	708,17	R$ 138,11	R$ 138,11	R$ -	R$ 165,04	R$ 116.876,38
4.2.2	SINAPI	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD / A, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	606,16	R$ 68,44	R$ 68,44	R$ -	R$ 81,79	R$ 49.577,83
4.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 8	TRANSPORTE VERTICAL DE FORMA DE MADEIRA (ACIMA DE 6,00 METROS DE PÉ DIREITO)	M²	507,88	R$ 4,11	R$ 4,11	R$ -	R$ 4,91	R$ 2.493,69
4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU 6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. F_12/2015	M³	57,81	R$ 549,73	R$ 549,73	R$ -	R$ 656,93	R$ 37.977,12
4.2.5	COMPOSIÇÃO	CPU 7	CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	55,51	R$ 569,09	R$ 569,09	R$ -	R$ 680,06	R$ 37.750,13
4.2.6	COMPOSIÇÃO	CPU 5	TRANSPORTE VERTICAL DE AÇO (ACIMA DE 6,00 METROS DE PÉ DIREITO)	KG	7.641,24	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ -	R$ 1,18	R$ 9.016,66
4.2.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	843,00	R$ 16,01	R$ 16,01	R$ -	R$ 19,13	R$ 16.126,59
4.2.8	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.144,50	R$ 15,38	R$ 15,38	R$ -	R$ 18,38	R$ 21.035,91
4.2.9	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	436,00	R$ 14,61	R$ 14,61	R$ -	R$ 17,46	R$ 7.612,56
4.2.10	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.380,00	R$ 13,11	R$ 13,11	R$ -	R$ 15,67	R$ 37.294,60
4.2.11	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.548,00	R$ 11,03	R$ 11,03	R$ -	R$ 13,18	R$ 20.402,64
4.2.12	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	759,60	R$ 10,73	R$ 10,73	R$ -	R$ 12,82	R$ 9.738,07
4.2.13	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,00	R$ 12,31	R$ 12,31	R$ -	R$ 14,71	R$ 617,82
4.2.14	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13.789,00	R$ 12,18	R$ 12,18	R$ -	R$ 14,56	R$ 200.767,84
5.0			ALVENARIA /DIVISORIAS					R$ -		R$ 133.629,77
5.1			ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO					R$ -		R$ 122.690,24
5.1.1	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	843,57	R$ 84,82	R$ 84,82	R$ -	R$ 101,36	R$ 85.504,26
5.1.2	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	109,31	R$ 101,52	R$ 101,52	R$ -	R$ 121,32	R$ 13.261,49
5.1.3	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	262,88	R$ 36,53	R$ 36,53	R$ -	R$ 43,65	R$ 11.474,71
5.1.4	SINAPI	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	426,30	R$ 15,03	R$ 15,03	R$ -	R$ 17,96	R$ 7.656,35
5.1.5	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	7,55	R$ 394,74	R$ 394,74	R$ -	R$ 471,71	R$ 3.561,41
5.1.6	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	373,34	R$ 2,76	R$ 2,76	R$ -	R$ 3,30	R$ 1.232,02
5.2			DIVISÓRIAS					R$ -		R$ 10.939,53
5.2.1	SINAPI	102254	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	7,94	R$ 663,87	R$ 663,87	R$ -	R$ 793,32	R$ 6.298,96
5.2.2	SINAPI	96371	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	60,15	R$ 64,56	R$ 64,56	R$ -	R$ 77,15	R$ 4.640,57
6.0			COBERTURA					R$ -		R$ 1.534.939,48
6.1			COBERTURA					R$ -		R$ 1.482.546,54
6.1.1	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	kg	28.132,00	R$ 15,65	R$ 15,65	R$ -	R$ 18,70	R$ 526.068,40
6.1.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.436,39	R$ 240,22	R$ 240,22	R$ -	R$ 287,06	R$ 412.330,11
6.1.3	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - (FECHAMENTO LATERAL )	M²	931,31	R$ 240,22	R$ 240,22	R$ -	R$ 287,06	R$ 267.341,85
6.1.4	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	3.299,01	R$ 22,99	R$ 22,99	R$ -	R$ 27,47	R$ 90.623,80
6.1.5	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	3.299,01	R$ 35,17	R$ 35,17	R$ -	R$ 42,03	R$ 138.657,39
6.1.6	CDHU	25.01.120	CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ALUMINIO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO .	M2	108,84	R$ 365,40	R$ 365,40	R$ -	R$ 436,65	R$ 47.524,99
6.2			CALHAS E RUFOS					R$ -		R$ 52.392,94
6.2.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,10	R$ 87,81	R$ 87,81	R$ -	R$ 104,93	R$ 4.837,27
6.2.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,60	R$ 169,59	R$ 169,59	R$ -	R$ 202,66	R$ 18.361,00
6.2.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	272,21	R$ 51,65	R$ 51,65	R$ -	R$ 61,72	R$ 16.800,80
6.2.4	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - PINGADEIRA	M	179,03	R$ 51,65	R$ 51,65	R$ -	R$ 61,72	R$ 11.049,73
6.2.5	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	44,76	R$ 25,13	R$ 25,13	R$ -	R$ 30,03	R$ 1.344,14
7.0			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R$ -		R$ 11.571,27
7.1			PORTAS DE MADEIRA					R$ -		R$ 11.571,27
7.1.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R$ 1.059,52	R$ 1.059,52	R$ -	R$ 1.266,13	R$ 10.129,04
7.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU 9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO C/VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 1.206,89	R$ 1.206,89	R$ -	R$ 1.442,23	R$ 1.442,23
8.0			ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMINIO					R$ -		R$ 91.769,39
8.1			ESQUADRIAS DE ALUMINIO					R$ -		R$ 47.187,32
8.1.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -	M2	12,16	R$ 537,96	R$ 537,96	R$ -	R$ 642,86	R$ 7.817,18
8.1.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -	M2	0,63	R$ 537,96	R$ 537,96	R$ -	R$ 642,86	R$ 405,00
8.1.2	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,47	R$ 537,96	R$ 537,96	R$ -	R$ 642,86	R$ 8.016,46
8.1.3	SINAPI	94569	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOB MEDIDA	M2	7,92	R$ 598,02	R$ 598,02	R$ -	R$ 714,63	R$ 5.659,87
8.1.4	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,44	R$ 634,82	R$ 634,82	R$ -	R$ 758,61	R$ 10.195,72
8.1.5	CDHU	25.01.100	CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA	M2	12,96	R$ 974,55	R$ 974,55	R$ -	R$ 1.164,59	R$ 15.093,09
8.2			ESQUADRIAS DE FERRO					R$ -		R$ 44.582,07
8.2.1	CDHU	24.02.054	PORTA CORTA‐FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA	M2	20,08	R$ 1.247,03	R$ 1.247,03	R$ -	R$ 1.490,20	R$ 29.923,22
8.2.2	CDHU	24.02.290	PORTA CHAPA DE FERRO DE CORRER CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA	M2	6,60	R$ 1.203,26	R$ 1.203,26	R$ -	R$ 1.437,90	R$ 9.490,14
8.2.3	SINAPI	24.03.060	ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	6,30	R$ 686,55	R$ 686,55	R$ -	R$ 820,43	R$ 5.168,71
9.0			REVESTIMENTO INTERNO					R$ -		R$ 90.962,74
9.1			PAREDES					R$ -		R$ 68.691,71
9.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.221,58	R$ 3,89	R$ 3,89	R$ -	R$ 4,65	R$ 5.680,35
9.1.2	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	230,04	R$ 31,18	R$ 31,18	R$ -	R$ 37,26	R$ 8.571,29
9.1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	991,54	R$ 32,64	R$ 32,64	R$ -	R$ 39,00	R$ 38.670,06
9.1.4	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	230,04	R$ 54,50	R$ 54,50	R$ -	R$ 65,13	R$ 14.982,51
9.1.5	CDHU	29.01.040	CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL Y PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	30,00	R$ 21,97	R$ 21,97	R$ -	R$ 26,25	R$ 787,50
9.2			TETOS					R$ -		R$ 22.271,03
9.2.1	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	355,05	R$ 5,52	R$ 5,52	R$ -	R$ 6,60	R$ 2.343,33
9.2.2	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	355,05	R$ 44,58	R$ 44,58	R$ -	R$ 53,27	R$ 18.913,51
9.2.3	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017	M	78,68	R$ 10,79	R$ 10,79	R$ -	R$ 12,89	R$ 1.014,19
10.0			PISOS INTERNOS					R$ -		R$ 240.134,74
10.1			CONTRAPISOS					R$ -		R$ 196.163,52
10.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	M2	1.357,95	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ 0,13	R$ 176,53
10.1.2	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	355,05	R$ 91,73	R$ 91,73	R$ -	R$ 109,62	R$ 38.920,58
10.1.3	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.002,90	R$ 117,92	R$ 117,92	R$ -	R$ 140,91	R$ 141.318,64
10.1.4	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	58,26	R$ 26,45	R$ 26,45	R$ -	R$ 31,61	R$ 1.841,60
10.1.5	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	296,76	R$ 39,21	R$ 39,21	R$ -	R$ 46,86	R$ 13.906,17
10.2			ACABAMENTOS					R$ -		R$ 32.857,95
10.2.1	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,26	R$ 61,88	R$ 61,88	R$ -	R$ 73,95	R$ 758,73
10.2.2	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	157,65	R$ 47,29	R$ 47,29	R$ -	R$ 56,51	R$ 8.908,80
10.2.3	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	128,85	R$ 150,61	R$ 150,61	R$ -	R$ 179,98	R$ 23.190,42
10.3			SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					R$ -		R$ 11.113,27
10.3.1	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	114,20	R$ 7,21	R$ 7,21	R$ -	R$ 8,62	R$ 984,40
10.3.2	SINAPI	101965	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	44,40	R$ 114,50	R$ 114,50	R$ -	R$ 136,83	R$ 6.075,25
10.3.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	34,13	R$ 99,39	R$ 99,39	R$ -	R$ 118,77	R$ 4.053,62
11.0			PINTURA					R$ -		R$ 71.982,67
11.1			PAREDES INTERNAS					R$ -		R$ 44.031,75
11.1.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	991,54	R$ 3,51	R$ 3,51	R$ -	R$ 4,19	R$ 4.154,55
11.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	991,54	R$ 14,80	R$ 14,80	R$ -	R$ 17,69	R$ 17.540,34
11.1.3	SINAPI	88415	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO , UMA DEMÃO. AF_06/2014 CONCRETO	M2	1.020,88	R$ 3,51	R$ 3,51	R$ -	R$ 4,19	R$ 4.277,49
11.1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.020,88	R$ 14,80	R$ 14,80	R$ -	R$ 17,69	R$ 18.059,37
11.2			PAREDES EXTERNAS					R$ -		R$ 14.482,76
11.2.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	590,41	R$ 3,25	R$ 3,25	R$ -	R$ 3,88	R$ 2.290,79
11.2.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS AF_11/2016	M2	590,41	R$ 17,28	R$ 17,28	R$ -	R$ 20,65	R$ 12.191,97
11.3			TETOS - INTERNO					R$ -		R$ 8.748,43
11.3.1	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	355,05	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ -	R$ 4,24	R$ 1.505,41
11.3.2	SINAPI	88448	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	355,05	R$ 17,07	R$ 17,07	R$ -	R$ 20,40	R$ 7.243,02
11.4			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R$ -		R$ 2.316,13
11.4.1	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	46,49	R$ 25,26	R$ 25,26	R$ -	R$ 30,19	R$ 1.403,53
11.4.2	SINAPI	102218	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. AF_01/2021	M2	46,49	R$ 16,43	R$ 16,43	R$ -	R$ 19,63	R$ 912,60
11.5			ESQUADRIAS DE FERRO					R$ -		R$ 2.403,60
11.5.1	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	80,04	R$ 25,13	R$ 25,13	R$ -	R$ 30,03	R$ 2.403,60
12.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					R$ -		R$ 213.590,75
12.1			ESGOTO					R$ -		R$ 16.785,57
12.1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,82	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 3.415,58
12.1.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	28,96	R$ 58,11	R$ 58,11	R$ -	R$ 69,44	R$ 2.010,98
12.1.3	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,50	R$ 16,13	R$ 16,13	R$ -	R$ 19,28	R$ 510,92
12.1.4	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,10	R$ 67,85	R$ 67,85	R$ -	R$ 81,08	R$ 2.764,83
12.1.5	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,50	R$ 97,64	R$ 97,64	R$ -	R$ 116,68	R$ 525,06
12.1.6	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	59,40	R$ 44,31	R$ 44,31	R$ -	R$ 52,95	R$ 3.145,23
12.1.7	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,90	R$ 75,54	R$ 75,54	R$ -	R$ 90,27	R$ 2.518,53
12.1.8	CDHU	49.01.030	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE PVC BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 102,37	R$ 102,37	R$ -	R$ 122,33	R$ 244,66
12.1.9	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R$ 88,90	R$ 88,90	R$ -	R$ 106,24	R$ 637,44
12.1.10	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R$ 13,32	R$ 13,32	R$ -	R$ 15,92	R$ 127,36
12.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU 10	TAMPÃO INPEÇÃO FERRO FUNDIDO DN 100MM	UN	1,00	R$ 139,74	R$ 139,74	R$ -	R$ 166,99	R$ 166,99
12.1.12	COMPOSIÇÃO	CPU 11	TAMPÃO INPEÇÃO FERRO FUNDIDO DN 75MM	UN	2,00	R$ 94,51	R$ 94,51	R$ -	R$ 112,94	R$ 225,88
12.1.13	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,50	R$ 15,54	R$ 15,54	R$ -	R$ 18,57	R$ 492,11
12.2			ÁGUAS PLUVIAIS					R$ -		R$ 110.510,92
12.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	105,83	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 12.121,77
12.2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	77,17	R$ 58,11	R$ 58,11	R$ -	R$ 69,44	R$ 5.358,68
12.2.3	SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	4,90	R$ 92,89	R$ 92,89	R$ -	R$ 111,00	R$ 543,90
12.2.4	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	2,15	R$ 102,72	R$ 102,72	R$ -	R$ 122,75	R$ 263,91
12.2.5	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	169,00	R$ 75,97	R$ 75,97	R$ -	R$ 90,78	R$ 15.341,82
12.2.6	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,80	R$ 96,14	R$ 96,14	R$ -	R$ 114,89	R$ 4.227,95
12.2.7	SINAPI	90696	TUBO DE PVC - DN 200 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS.AF_01/2021	M	73,90	R$ 124,69	R$ 124,69	R$ -	R$ 149,00	R$ 11.011,10
12.2.8	SINAPI	90698	TUBO DE PVC - DN 300 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS. AF_01/2021	M	43,80	R$ 335,43	R$ 335,43	R$ -	R$ 400,84	R$ 17.556,79
12.2.9	SINAPI	90700	TUBO DE PVC - DN 400 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS. AF_01/2021	M	24,00	R$ 536,65	R$ 536,65	R$ -	R$ 641,30	R$ 15.391,20
12.2.10	SINAPI	102993	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	M	154,50	R$ 98,66	R$ 98,66	R$ -	R$ 117,90	R$ 18.215,55
12.2.11	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	UN	95,00	R$ 5,76	R$ 5,76	R$ -	R$ 6,88	R$ 653,60
12.2.13	COMPOSIÇÃO	CPU 12	CAIXA EM ALVENARIA (0,50X0,50 M) - PROFUNDIDADE 0,60 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=5CM), ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA.	UN	8,00	R$ 384,44	R$ 384,44	R$ -	R$ 459,41	R$ 3.675,28
12.2.12	COMPOSIÇÃO	CPU 13	CAIXA EM ALVENARIA (0,50X0,50 M) - PROFUNDIDADE 0,60 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=6CM) / GRELHA 25X25CM, ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA.	UN	9,00	R$ 441,40	R$ 441,40	R$ -	R$ 527,47	R$ 4.747,23
12.2.14	COMPOSIÇÃO	CPU 14	CAIXA EM ALVENARIA (0,70X0,70 M) - PROFUNDIDADE 0,60 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=6CM) / GRELHA 25X25CM, ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA.	UN	2,00	R$ 586,67	R$ 586,67	R$ -	R$ 701,07	R$ 1.402,14
12.3			ÁGUA FRIA					R$ -		R$ 9.435,87
12.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,66	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 533,76
12.3.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	4,65	R$ 58,11	R$ 58,11	R$ -	R$ 69,44	R$ 322,90
12.3.3	SINAPI	89446	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 25mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,80	R$ 5,69	R$ 5,69	R$ -	R$ 6,80	R$ 862,24
12.3.4	SINAPI	89447	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 32mm (1''), INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,30	R$ 11,64	R$ 11,64	R$ -	R$ 13,91	R$ 407,56
12.3.5	SINAPI	89448	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 40mm (1.1/4''), INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,10	R$ 16,59	R$ 16,59	R$ -	R$ 19,83	R$ 378,75
12.3.6	SINAPI	89450	TUBO PVC RÍGIDO MARROM, DN= 60mm (2''), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R$ 31,21	R$ 31,21	R$ -	R$ 37,30	R$ 37,30
12.3.7	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021	UN	9,00	R$ 77,24	R$ 77,24	R$ -	R$ 92,30	R$ 830,70
12.3.8	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2021	UN	9,00	R$ 81,11	R$ 81,11	R$ -	R$ 96,93	R$ 872,37
12.3.9	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 52,85	R$ 52,85	R$ -	R$ 63,16	R$ 126,32
12.3.10	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 52,85	R$ 52,85	R$ -	R$ 63,16	R$ 252,64
12.3.11	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 71,99	R$ 71,99	R$ -	R$ 86,03	R$ 172,06
12.3.12	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 125,65	R$ 125,65	R$ -	R$ 150,15	R$ 150,15
12.3.13	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R$ 201,08	R$ 201,08	R$ -	R$ 240,29	R$ 240,29
12.3.14	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R$ 160,35	R$ 160,35	R$ -	R$ 191,62	R$ 191,62
12.3.15	SINAPI	102606	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_06/2021	UN	1,00	R$ 360,41	R$ 360,41	R$ -	R$ 430,69	R$ 430,69
12.3.16	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 69,60	R$ 69,60	R$ -	R$ 83,17	R$ 166,34
12.3.17	SINAPI	102608	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO - 1500 LITROS	UN	2,00	R$ 739,55	R$ 739,55	R$ -	R$ 883,76	R$ 1.767,52
12.3.18	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	91,15	R$ 15,54	R$ 15,54	R$ -	R$ 18,57	R$ 1.692,66
12.4			LOUÇAS E METAIS E BANCADAS					R$ -		R$ 18.822,64
12.4.1	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 82,74	R$ 82,74	R$ -	R$ 98,87	R$ 889,83
12.4.2	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 172,52	R$ 172,52	R$ -	R$ 206,16	R$ 1.443,12
12.4.3	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 61,05	R$ 61,05	R$ -	R$ 72,95	R$ 510,65
12.4.4	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 13,91	R$ 13,91	R$ -	R$ 16,62	R$ 116,34
12.4.5	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 206,64	R$ 206,64	R$ -	R$ 246,93	R$ 493,86
12.4.6	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 332,93	R$ 332,93	R$ -	R$ 397,85	R$ 1.591,40
12.4.7	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 523,86	R$ 523,86	R$ -	R$ 626,01	R$ 1.252,02
12.4.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 41,62	R$ 41,62	R$ -	R$ 49,74	R$ 298,44
12.4.9	SINAPI	99635	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 304,26	R$ 304,26	R$ -	R$ 363,59	R$ 727,18
12.4.10	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 518,13	R$ 518,13	R$ -	R$ 619,17	R$ 2.476,68
12.4.11	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 505,37	R$ 505,37	R$ -	R$ 603,92	R$ 1.207,84
12.4.12	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 261,88	R$ 261,88	R$ -	R$ 312,95	R$ 1.251,80
12.4.13	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 288,75	R$ 288,75	R$ -	R$ 345,06	R$ 1.380,24
12.4.14	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2	UN	2,00	R$ 261,88	R$ 261,88	R$ -	R$ 312,95	R$ 625,90
12.4.15	SINAPI	86914	TORNEIRA DE LIMPEZA	UN	6,00	R$ 80,58	R$ 80,58	R$ -	R$ 96,29	R$ 577,74
12.4.16	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M²	4,36	R$ 335,72	R$ 335,72	R$ -	R$ 401,19	R$ 1.749,19
12.4.17	COMPOSIÇÃO	CPU 15	BANHEIRA S/HIDROMASSAGEM - 38,5X70X170 CM COM VÁLVULA ESCOAMENTO E ALIMENTAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.866,45	R$ 1.866,45	R$ -	R$ 2.230,41	R$ 2.230,41
12.5			INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO					R$ -		R$ 58.035,75
12.5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,01	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 3.780,97
12.5.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,54	R$ 58,11	R$ 58,11	R$ -	R$ 69,44	R$ 2.259,58
12.5.3	SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	8,25	R$ 92,89	R$ 92,89	R$ -	R$ 111,00	R$ 915,75
12.5.4	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	4,13	R$ 102,72	R$ 102,72	R$ -	R$ 122,75	R$ 506,96
12.5.5	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	149,75	R$ 122,61	R$ 122,61	R$ -	R$ 146,52	R$ 21.941,37
12.5.6	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 383,54	R$ 383,54	R$ -	R$ 458,33	R$ 1.374,99
12.5.7	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 1.433,97	R$ 1.433,97	R$ -	R$ 1.713,59	R$ 5.140,77
12.5.8	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	R$ 26,87	R$ 26,87	R$ -	R$ 32,11	R$ 449,54
12.5.9	SINAPI	101905	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 172,39	R$ 172,39	R$ -	R$ 206,01	R$ 618,03
12.5.10	SINAPI	101908	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 167,62	R$ 167,62	R$ -	R$ 200,31	R$ 1.001,55
12.5.11	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R$ 245,77	R$ 245,77	R$ -	R$ 293,70	R$ 1.762,20
12.5.12	CDHU	50.05.450	ACIONAMENTO DE ALARME INCÊNDIO	UN	3,00	R$ 179,29	R$ 179,29	R$ -	R$ 214,25	R$ 642,75
12.5.13	CDHU	50.01.090	BOTOEIRA TIPO L-D P/ ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	3,00	R$ 80,25	R$ 80,25	R$ -	R$ 95,90	R$ 287,70
12.5.14	CDHU	50.05.400	SIRENE ELETRÔNICAEM CAIXA METÁLICA	UN	3,00	R$ 145,90	R$ 145,90	R$ -	R$ 174,35	R$ 523,05
12.5.15	CDHU	50.05.270	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	UN	1,00	R$ 619,96	R$ 619,96	R$ -	R$ 740,85	R$ 740,85
12.5.16	COMPOSIÇÃO	CPU 16	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP (BOMBA DE INCÊNDIO V=313L/MIN; Hman=42MCA)	UN	1,00	R$ 3.229,66	R$ 3.229,66	R$ -	R$ 3.859,44	R$ 3.859,44
12.5.17	COMPOSIÇÃO	CPU 17	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00	R$ 3.481,50	R$ 3.481,50	R$ -	R$ 4.160,39	R$ 4.160,39
12.5.18	COMPOSIÇÃO	CPU 18	PINTURA PISO AMARELO/VERMELHO (1,0X1,0)M - E17 (EM EXTINTOR E HIDRANTE)	UN	11,00	R$ 57,83	R$ 57,83	R$ -	R$ 69,11	R$ 760,21
12.5.19	COMPOSIÇÃO	CPU 19	CAIXA EM ALVENARIA (0,40X0,60 M) - PROFUNDIDADE 0,40 M, COM TAMPA FERRO FUNDIDO 40X50CM EM ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA COM FUNDO EM BRITA E=10CM	UN	1,00	R$ 498,29	R$ 498,29	R$ -	R$ 595,46	R$ 595,46
12.5.20	SINAPI	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 5.618,57	R$ 5.618,57	R$ -	R$ 6.714,19	R$ 6.714,19
13.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					R$ -		R$ 95.469,49
13.1			QUADROS					R$ -		R$ 10.518,63
13.1.1	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 930,53	R$ 930,53	R$ -	R$ 1.111,98	R$ 1.111,98
13.1.2	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 574,87	R$ 574,87	R$ -	R$ 686,97	R$ 686,97
13.1.3	SINAPI	101894	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 149,37	R$ 149,37	R$ -	R$ 178,50	R$ 357,00
13.1.4	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 12,84	R$ 12,84	R$ -	R$ 15,34	R$ 46,02
13.1.5	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 12,84	R$ 12,84	R$ -	R$ 15,34	R$ 76,70
13.1.6	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 54,74	R$ 54,74	R$ -	R$ 65,41	R$ 654,10
13.1.7	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	R$ 58,15	R$ 58,15	R$ -	R$ 69,49	R$ 694,90
13.1.8	CDHU	37.24.044	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA ‐ CLASSE 2	UN	1,00	R$ 2.309,34	R$ 2.309,34	R$ -	R$ 2.759,66	R$ 2.759,66
13.1.9	CDHU	37.17.114	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125A x 30 Ma - 4 POLOS	UN	2,00	R$ 1.728,58	R$ 1.728,58	R$ -	R$ 2.065,65	R$ 4.131,30
13.2			ELETRODUTOS E CONEXÕES					R$ -		R$ 13.862,09
13.2.1	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00	R$ 11,95	R$ 11,95	R$ -	R$ 14,28	R$ 899,64
13.2.2	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	257,30	R$ 12,54	R$ 12,54	R$ -	R$ 14,99	R$ 3.856,93
13.2.3	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	R$ 17,01	R$ 17,01	R$ -	R$ 20,33	R$ 345,61
13.2.4	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,30	R$ 17,31	R$ 17,31	R$ -	R$ 20,69	R$ 2.199,35
13.2.5	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	R$ 14,02	R$ 14,02	R$ -	R$ 16,75	R$ 603,00
13.2.6	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,10	R$ 14,71	R$ 14,71	R$ -	R$ 17,58	R$ 3.289,22
13.2.7	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,50	R$ 11,68	R$ 11,68	R$ -	R$ 13,96	R$ 62,82
13.2.8	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,50	R$ 22,06	R$ 22,06	R$ -	R$ 26,36	R$ 118,62
13.2.9	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,20	R$ 23,33	R$ 23,33	R$ -	R$ 27,88	R$ 2.486,90
13.3			CAIXAS					R$ -		R$ 4.248,77
13.3.1	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	R$ 34,09	R$ 34,09	R$ -	R$ 40,74	R$ 2.199,96
13.3.2	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 13,40 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R$ 17,66	R$ 17,66	R$ -	R$ 21,10	R$ 485,30
13.3.3	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 11,49	R$ 11,49	R$ -	R$ 13,73	R$ 123,57
13.3.4	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	R$ 12,67	R$ 12,67	R$ -	R$ 15,14	R$ 772,14
13.3.5	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 48,47	R$ 48,47	R$ -	R$ 57,92	R$ 173,76
13.3.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R$ 81,74	R$ 81,74	R$ -	R$ 97,68	R$ 293,04
13.3.7	CDHU	42.20.130	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50‐50MM² A 95‐50MM²	UN	3,00	R$ 56,07	R$ 56,07	R$ -	R$ 67,00	R$ 201,00
13.4			CABEAMENTO					R$ -		R$ 35.373,81
13.4.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	204,20	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ -	R$ 3,15	R$ 643,23
13.4.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Azul Claro )	M	198,10	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ -	R$ 3,15	R$ 624,02
13.4.3	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Amarelo )	M	180,90	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ -	R$ 3,15	R$ 569,84
13.4.4	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	1.405,60	R$ 6,35	R$ 6,35	R$ -	R$ 7,59	R$ 10.668,50
13.4.5	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Azul Claro )	M	381,40	R$ 6,35	R$ 6,35	R$ -	R$ 7,59	R$ 2.894,83
13.4.6	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Verde )	M	893,50	R$ 6,35	R$ 6,35	R$ -	R$ 7,59	R$ 6.781,67
13.4.7	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	516,00	R$ 8,48	R$ 8,48	R$ -	R$ 10,13	R$ 5.227,08
13.4.8	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Verde )	M	258,00	R$ 8,48	R$ 8,48	R$ -	R$ 10,13	R$ 2.613,54
13.4.9	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Preto )	M	158,40	R$ 13,20	R$ 13,20	R$ -	R$ 15,77	R$ 2.497,97
13.4.10	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Verde )	M	79,20	R$ 13,20	R$ 13,20	R$ -	R$ 15,77	R$ 1.248,98
13.4.11	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ( Verde )	M	15,00	R$ 27,61	R$ 27,61	R$ -	R$ 32,99	R$ 494,85
13.4.12	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ( Preto )	M	13,50	R$ 68,76	R$ 68,76	R$ -	R$ 82,17	R$ 1.109,30
13.5			LUMINÁRIAS					R$ -		R$ 18.090,62
13.5.1	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	49,00	R$ 162,63	R$ 162,63	R$ -	R$ 194,34	R$ 9.522,66
13.5.2	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R$ 26,87	R$ 26,87	R$ -	R$ 32,11	R$ 64,22
13.5.3	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W. AF_08/2020	UN	18,00	R$ 395,34	R$ 395,34	R$ -	R$ 472,43	R$ 8.503,74
13.6			TOMADAS E INTERRUPTORES					R$ -		R$ 2.817,39
13.6.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	R$ 28,33	R$ 28,33	R$ -	R$ 33,85	R$ 1.827,90
13.6.2	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ( Ponto para chuveiro )	UN	8,00	R$ 9,58	R$ 9,58	R$ -	R$ 11,45	R$ 91,60
13.6.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R$ 26,93	R$ 26,93	R$ -	R$ 32,18	R$ 547,06
13.6.4	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 33,67	R$ 33,67	R$ -	R$ 40,24	R$ 120,72
13.6.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 42,56	R$ 42,56	R$ -	R$ 50,86	R$ 152,58
13.6.6	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 64,88	R$ 64,88	R$ -	R$ 77,53	R$ 77,53
13.7			APOIO CIVIL					R$ -		R$ 10.558,18
13.7.1	COMPOSIÇÃO	CPU 20	CAIXA EM ALVENARIA (0,50X0,50 M) - PROFUNDIDADE 0,30 M, COM TAMPA EM CONCRETO (E=5CM), ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14X19X39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA COM FUNDO EM BRITA E=10CM	UN	9,00	R$ 299,75	R$ 266,75	R$ 33,00	R$ 358,20	R$ 3.223,80
13.7.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	46,94	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 5.376,51
13.7.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	46,94	R$ 34,90	R$ 34,90	R$ -	R$ 41,71	R$ 1.957,87
14.0			SPDA					R$ -		R$ 62.983,24
14.1			SPDA COBERTURA					R$ -		R$ 26.312,08
14.1.1	CDHU	42.01.096	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 250 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO	UN	23,00	R$ 22,49	R$ 22,49	R$ -	R$ 26,88	R$ 618,24
14.1.2	CDHU	42.20.120	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35‐35MM² A 50‐35MM²	UN	35,00	R$ 41,74	R$ 41,74	R$ -	R$ 49,88	R$ 1.745,80
14.1.3	CDHU	39.09.040	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00	R$ 13,93	R$ 13,93	R$ -	R$ 16,65	R$ 1.115,55
14.1.4	CDHU	42.05.580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	64,00	R$ 19,05	R$ 19,05	R$ -	R$ 22,76	R$ 1.456,64
14.1.5	CDHU	42.05.450	CONECTOR METALICO P/ CABO 35MM2 TIPO INSETE COM DISCO DE LATÃO ROSCA FEMEA M12	UN	32,00	R$ 21,02	R$ 21,02	R$ -	R$ 25,12	R$ 803,84
14.1.6	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	309,40	R$ 55,64	R$ 55,64	R$ -	R$ 66,49	R$ 20.572,01
14.2			ATERRAMENTO					R$ -		R$ 36.671,16
14.2.1	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	32,00	R$ 48,47	R$ 48,47	R$ -	R$ 57,92	R$ 1.853,44
14.2.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	32,00	R$ 81,74	R$ 81,74	R$ -	R$ 97,68	R$ 3.125,76
14.2.3	CDHU	42.20.130	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50‐50MM² A 95‐50MM²	UN	32,00	R$ 56,07	R$ 56,07	R$ -	R$ 67,00	R$ 2.144,00
14.2.4	CDHU	39.10.160	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	UN	39,00	R$ 18,33	R$ 18,33	R$ -	R$ 21,90	R$ 854,10
14.2.5	CDHU	42.05.270	CONECTOR METALICO P/ CABO 50MM2 TIPO INSETE COM DISCO DE LATÃO ROSCA FEMEA M12	UN	39,00	R$ 42,32	R$ 42,32	R$ -	R$ 50,57	R$ 1.972,23
14.2.6	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	324,20	R$ 41,34	R$ 41,34	R$ -	R$ 49,40	R$ 16.015,48
14.2.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	68,45	R$ 95,85	R$ 95,85	R$ -	R$ 114,54	R$ 7.840,26
14.2.8	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	68,71	R$ 34,90	R$ 34,90	R$ -	R$ 41,71	R$ 2.865,89
15.0			SERVIÇOS FINAIS					R$ -		R$ 48.840,00
15.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.000,00	R$ 13,62	R$ 13,62	R$ -	R$ 16,28	R$ 48.840,00
16.0			ÁREA EXTERNA					R$ -		R$ 288.797,09
16.1			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA À EDIFICAÇÃO E DENTRO DO LIMITE DO TERRENO					R$ -		R$ 288.797,09
16.1.1	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. _07/2016 - ( 9)	M2	430,12	R$ 92,96	R$ 92,96	R$ -	R$ 111,09	R$ 47.782,03
16.1.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	149,54	R$ 105,97	R$ 105,97	R$ -	R$ 126,63	R$ 18.936,25
16.1.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - (4) - (6)	M2	801,17	R$ 73,83	R$ 73,83	R$ -	R$ 88,23	R$ 70.687,23
16.1.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - (12)	M2	350,00	R$ 56,82	R$ 56,82	R$ -	R$ 67,90	R$ 23.765,00
16.1.5	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO - DUAS DEMAOS ( PINTURA ZEBRADA)	M2	24,00	R$ 19,45	R$ 19,45	R$ -	R$ 23,24	R$ 557,76
16.1.6	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO - DUAS DEMAOS ( SIMBOLO DEF./ IDOSO)	M2	7,20	R$ 19,45	R$ 19,45	R$ -	R$ 23,24	R$ 167,33
16.1.7	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 - ( 7)	M2	4.260,90	R$ 13,22	R$ 13,22	R$ -	R$ 15,80	R$ 67.322,22
16.1.8	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 - (8)	M2	1.660,13	R$ 13,22	R$ 13,22	R$ -	R$ 15,80	R$ 26.230,05
16.1.9	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 - (10) - (11)	M2	2.110,71	R$ 13,22	R$ 13,22	R$ -	R$ 15,80	R$ 33.349,22
17.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ -		R$ 268.964,95
17.1	COMPOSIÇÃO	CPU 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R$ 225.075,27	R$ 225.075,27	R$ -	R$ 268.964,95	R$ 268.964,95
18.0			AS BUILT					R$ -		R$ 4.328,29
18.1	COMPOSIÇÃO	CPU 22	AS BUILT A1	UN	1,00	R$ 3.622,00	R$ 3.622,00	R$ -	R$ 4.328,29	R$ 4.328,29
				R$ -	TOTAL FRENTE	R$ 4.464.640,49

	VALOR RECALCULADO PELA COC (Referente ao item 9.9. do Edital)

## 'file://10.120.1.206/orçamentos/Documents%20and%20Settings/Tesouraria/Meus%20documentos/cynthia/levantamentos%20versailles-R3.xls'#rev_int_TP1
		REVESTIMENTO INTERNO				OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:
				01/03					02/03					03/03
				DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07
	TIPO (2° ao 11° Pav)	APARTAMENTO					APARTAMENTO					ÁREA COMUM
PEÇA		sala	circulação	semi-suite 1	suite 2	semi-suite 2	suite MASTER	despensa	cozinha	área de serviço	varanda sala	varanda suite	lavabo	banho 1	banho 2	banho 3	toucador	banho serviço	TOTAL DO APTO	hall social 1	hall social 2	lixo	instalações	ante-camara	escada	Ar condicionado	duto ar	duto ar	poço elevador 1 e 2	poço elevador 3	TOTAL ÁREA COMUM	TOTAL TIPO
Nº VEZES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
P I S O S	Comprimento
	Largura
	Área Bruta
	Acréscimos
	Descontos
	Área Líquida
	Área Total
	Contrapiso
	Pintura à base de resina especial
	Cerâmica

T E T O S	Área Total
	Massa de gesso
	Forro placa de gesso liso
	Pintura PVA sobre massa PVA
	Pintura PVA sobre massa acrílica
	Pintura texturizada à base de cola
	Tabica de gesso liso

P A R E D E S	Perímetro
	Pé Direito
	Área Bruta
	Desconto
	Área Unitária
	Área Total
	Reboco Paulista
	Fundo para ceramica
	Pintura PVA sobre massa
	Pintura texturizada à base de cola
	Pintura acrílica sobre massa
	Pintura textura acrílica
	Caiação
	Cerâmica

R O D A P É	Perímetro Unit.
	Descontos
	Perímetro
	Perímetro Total
	Pintura acrílica para cimentado 7cm
	Cerâmica

soleira / filetes	soleira (metros)
	soleira total
	Granito