## PL-LICITANTE
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS / RESERVATÓRIO RP-1 / PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: Execução de projetos executivos e Construção do Reservatório RP1 para contenção de inundações, equipamentos e galerias.							SINAPI - base Ago/2023
ENDEREÇO: Praça de Esportes Paranapanema ( entre a Avenida Imperatriz Dona Amelia e Rua Alaide Nascimento de Lemos)				BDI Fluvi=	22,80%		INFRA/SIURB - base Jul/2023
MUNICÍPIO: Campinas, SP				BDI Const. Civil (casa de comando)=	20,35%		CDHU - base Ago/2023
DATA BASE: FEVEREIRO DE 2024				BDI Serv. Espec.(equipamentos)=	16,90%		DNIT/SICRO - base Jul/2023
LEIS SOCIAIS (Sem desoneração): 115,26% horistas e 71,27% mensalistas				BDIProj=	22,47%		EMOP - base Out/2023
							SABESP - base Jul/2023
P L A N I L H A C O N S Ó R C I O R E S E R V A T Ó R I O JDPF
ITEM	DESC.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR
						UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI
			A - RESERVATÓRIO
		1	SERVIÇOS DE CAMPO
		1.1	Sondagens a percursão
1.1.1	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00	R$ 1.205,5784634	R$ 1.480,45	R$ 1.480,45
1.1.2	CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	450,00	R$ 90,8142678	R$ 111,52	R$ 50.184,00
1.1.3	INFRA	02.02.10	Perfuração e execução de ensaio penetométrico ou de lavagem por tempo	m	804,00	R$ 132,9549444	R$ 163,27	R$ 131.269,08
		1.2	Sondagens rotativas
1.2.1	CDHU	01.21.090	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa	un.	1,00	R$ 6.214,8378924	R$ 7.631,82	R$ 7.631,82
1.2.2	CDHU	01.21.120	Sondagem do terreno rotativa em solo	m	300,00	R$ 363,8167596	R$ 446,77	R$ 134.031,00
1.2.3	CDHU	01.21.130	Sondagem do terreno rotativa em rocha	m	300,00	R$ 606,5767782	R$ 744,88	R$ 223.464,00
		1.3	Ensaios
1.3.1	MERCADO	PET01	Ensaio e furo dilatométrico "DMT"	m	40,00	R$ 376,3422000	R$ 462,15	R$ 18.486,00
1.3.2	MERCADO	PET02	Ensaio, furo e perfuração para Crosshole (3 furos por ensaio)	m	120,00	R$ 1.379,9214000	R$ 1.694,54	R$ 203.344,80
1.3.3	MERCADO	PET03	Ensaio, furo e perfuração para pressiométrico tipo Ménard "PMT"	m	60,00	R$ 3.377,4300000	R$ 4.147,48	R$ 248.848,80
1.3.4	MERCADO	PET04	Ensaio MASW (Análise Multicanal de Ondas de Superfície)	un.	4,00	R$ 3.160,3095000	R$ 3.880,86	R$ 15.523,44
1.3.5	MERCADO	PET05	Furo, coleta e perfuração com amostrador tipo Denison	m	60,00	R$ 395,6418000	R$ 485,85	R$ 29.151,00
1.3.6	MERCADO	PET06	Ensaio de caracterização	un.	15,00	R$ 607,9374000	R$ 746,55	R$ 11.198,25
1.3.7	MERCADO	PET07	Ensaio Edométrico	un.	5,00	R$ 2.508,9480000	R$ 3.080,99	R$ 15.404,95
1.3.8	MERCADO	PET08	Ensaio triaxial realizado em três pressões confinantes diferentes	un.	10,00	R$ 1.611,5166000	R$ 1.978,94	R$ 19.789,40
1.3.9	INFRA	02-03-03	Mobilização e instalação de 1 equipamento, considerando a distãncia acima de 20km (para ensaios)	un.	1,00	R$ 816,6046752	R$ 1.002,79	R$ 1.002,79
1.3.10	SABESP	7400-04-18	Ensaios de perda d'água com 5 estágios de pressão de 10 minutos com obturador de borracha duplo - lavagem, infiltração e obturação de furos	un.	30,00	R$ 640,8046188	R$ 786,91	R$ 23.607,30
			subtotal					R$ 1.134.417,08
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1	SINAPI	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. AF_05/2018	m²	7.700,00	R$ 0,4342410	R$ 0,53	R$ 4.081,00
2.2	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m³ (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	3.003,00	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 95.825,73
2.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km Bota Fora	m³xkm	43.843,80	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 126.270,14
2.4	SINAPI	97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	960,00	R$ 19,2996000	R$ 23,70	R$ 22.752,00
2.5	SINAPI	90082	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021	m³	182,40	R$ 11,3674644	R$ 13,96	R$ 2.546,30
2.6	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m³ (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	274,56	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 8.761,21
2.7	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km Bota Fora	m³xkm	4.008,57	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 11.544,68
2.8	SINAPI	97629	Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m³	14,00	R$ 150,1219386	R$ 184,35	R$ 2.580,90
2.9	SINAPI	97622	Demoliçaõ de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m³	40,00	R$ 68,1758370	R$ 83,72	R$ 3.348,80
2.10	SINAPI	97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m³	28,00	R$ 333,2944422	R$ 409,29	R$ 11.460,12
2.11	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m³ (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	106,60	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 3.401,61
2.12	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km Bota Fora	m³xkm	1.556,36	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 4.482,32
			subtotal					R$ 297.054,81
		3	ESCAVAÇÃO
3.1	SINAPI	90091	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021.	m³	71.935,80	R$ 6,1469226	R$ 7,55	R$ 543.115,29
3.2	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	93.516,54	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 2.984.112,79
3.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 -14,6 km - Bota Fora	m³xkm	1.365.341,48	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 3.932.183,46
3.4	SINAPI	101116	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (170HP/LÂMINA: 5,20 m3). AF_07/2020	m³	3.200,00	R$ 2,1905046	R$ 2,69	R$ 8.608,00
3.5	SINAPI	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	4.000,00	R$ 6,6680118	R$ 8,19	R$ 32.760,00
3.6	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 13,0 km - Jazida	m³xkm	52.000,00	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 149.760,00
3.7	SINAPI	96385	Execução e compactação de aterro com solo prdominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	3.200,00	R$ 11,4832620	R$ 14,10	R$ 45.120,00
3.8	DNIT	5505766	Desmonte de material de 3° categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto	m³	16.400,00	R$ 304,6634856	R$ 374,13	R$ 6.135.732,00
3.9	SINAPI	102355	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. AF_03/2021	m³	49.169,80	R$ 177,3440244	R$ 217,78	R$ 10.708.199,04
3.10	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	84.420,74	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 2.693.865,81
3.11	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km - Bota Fora	m³xkm	1.232.542,80	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 3.549.723,26
3.12	DNIT	E9023	Guindaste móvel sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	chp	4.048,00	R$ 440,9186616	R$ 541,45	R$ 2.191.789,60
			subtotal					R$ 32.974.969,25
		4	ESTRUTURAS - VIGA DE COROAMENTO, FUNDAÇÕES E MATERIAIS
4.1	SINAPI	100323	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10cm*. AF_07/2019	m³	584,00	R$ 111,7543338	R$ 137,23	R$ 80.142,32
4.2	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km - Pedreira	m³xkm	10.360,74	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 29.838,93
4.3	SINAPI	96396	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	35,00	R$ 122,0024214	R$ 149,82	R$ 5.243,70
4.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km - Pedreira	m³xkm	686,88	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 1.978,21
4.5	SINAPI	96399	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	52,50	R$ 84,5322480	R$ 103,81	R$ 5.450,03
4.6	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km - Pedreira	m³xkm	1.030,31	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 2.967,29
4.7	SINAPI	96620	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. AF_08/2017	m³	8,75	R$ 556,1855226	R$ 683,00	R$ 5.976,25
4.8	CPU	CPU - / FORMA-S	Forma em madeira para estruturas de concreto	m²	23.150,98	R$ 175,2114186	R$ 215,16	R$ 4.981.164,86
4.9	CPU	CPU - AÇO	Armadura em barras de aço ca-50 a ou b (CDHU 10.01.040)	kg	1.314.280,00	R$ 12,4675416	R$ 15,31	R$ 20.121.626,80
4.10	SINAPI	100066	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela Q-196. AF_06/2019	kg	18.660,00	R$ 9,1383606	R$ 11,22	R$ 209.365,20
4.11	CPU	CPU - CONCRETO-S	Fornecimento, lançamento, adensamento de concreto fck= 30 mpa	m³	11.948,35	R$ 641,8178478	R$ 788,15	R$ 9.417.092,05
4.12	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	637,00	R$ 181,3004424	R$ 222,64	R$ 141.821,68
4.13	MERCADO	PET35	Viga protendida pré-moldada - fck 30 Mpa (Des 115 e 116)	m	1.860,00	R$ 1.636,6060800	R$ 2.009,75	R$ 3.738.135,00
4.14	MERCADO	PET36	Laje pré-moldada - esp. 8cm - fck 30 MPa (Des 115 e 116)	m²	3.500,00	R$ 286,5990600	R$ 351,94	R$ 1.231.790,00
4.15	MERCADO	PET37	Escada em perfil e chapas metálicas com guarda - corpo (Des 117 e 118)	kg	16.833,00	R$ 19,2996000	R$ 23,70	R$ 398.942,10
			subtotal					R$ 40.371.534,42
		5	CONTENÇÃO VERTICAL
		5.1	Mureta guia
5.1.1	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para blocos de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para locação de fôrmas). AF_06/2017	m³	487,60	R$ 44,6013756	R$ 54,77	R$ 26.705,85
5.1.2	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	633,88	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 20.227,11
5.1.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km Bota Fora	m³xkm	9.254,64	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 26.653,36
5.1.4	SINAPI	101116	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (170HP/LÂMINA: 5,20 m3). AF_07/2020	m³	185,50	R$ 2,1905046	R$ 2,69	R$ 499,00
5.1.5	SINAPI	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	231,87	R$ 6,6680118	R$ 8,19	R$ 1.899,02
5.1.6	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 13,0 km Jazida	m³xkm	3.014,31	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 8.681,21
5.1.7	SINAPI	104733	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8m , profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. AF 08/2023	m³	185,50	R$ 19,0197558	R$ 23,36	R$ 4.333,28
5.1.8	CPU	CPU - / FORMA-S	Forma em madeira para estruturas de concreto	m²	1.060,00	R$ 175,2114186	R$ 215,16	R$ 228.069,60
5.1.9	CPU	CPU - AÇO	Armadura em barras de aço ca-50 a ou b (CDHU 10.01.040)	kg	9.449,90	R$ 12,4675416	R$ 15,31	R$ 144.677,97
5.1.10	CPU	CPU - CONCRETO-S	Fornecimento, lançamento, adensamento de concreto fck= 30 mpa	m³	127,20	R$ 641,8178478	R$ 788,15	R$ 100.252,68
		5.2	Parede diafragma
5.2.1	SINAPI	CPU - AÇO	Armadura em barras de aço ca-50 a ou b (CDHU 10.01.040)	kg	1.097.100,00	R$ 12,4675416	R$ 15,31	R$ 16.796.601,00
5.2.2	SINAPI	100349	Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 - Parede diafragma	m³	7.314,00	R$ 535,4481024	R$ 657,53	R$ 4.809.174,42
5.2.3	EMOP	10.065.0003-0	Execução de parede diafragma, com 0,80m de espessura, inclusive escavação da trincheira, fornecimento e preparo da lama bentonita, carga do material escavado, operação de colocação de armadura (gaiola) e de concretagem, exclusive materiais (concreto e aço)	m²	9.142,50	R$ 2.183,3637480	R$ 2.681,17	R$ 24.512.596,73
5.2.4	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	9.508,20	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 303.406,66
5.2.5	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km - Bota Fora	m³xkm	138.819,72	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 399.800,79
5.2.6	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio - Lama bentonítica	m³	8.776,80	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 280.067,69
5.2.7	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km - Bota Fora - Lama bentonítica	m³xkm	128.141,28	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 369.046,89
5.2.8	DNIT	6205796	Coluna de jet grouting vertical em solo - D=100 cm - perfuração e injeção	m	12.855,00	R$ 763,5790242	R$ 937,68	R$ 12.053.876,40
5.2.9	MERCADO	PET11	Tubo ø 355mm aço para pinagem - fornecimento e instalação	m	5.664,00	R$ 478,7651772	R$ 587,92	R$ 3.329.978,88
5.2.10	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	15.104,00	R$ 30,2810724	R$ 37,19	R$ 561.717,76
5.2.11	CDHU	12.07.271	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha	m	4.824,00	R$ 968,8495698	R$ 1.189,75	R$ 5.739.354,00
5.2.12	CDHU	12.07.130	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo	m	4.020,00	R$ 617,7608964	R$ 758,61	R$ 3.049.612,20
5.2.13	SINAPI	CPU - AÇO	Armadura em barras de aço ca-50 a ou b (CDHU 10.01.040)	kg	170.258,40	R$ 12,4675416	R$ 15,31	R$ 2.606.656,10
5.2.14	SINAPI	44480	Tarifa "A" entre 0 e 20m³ - fornecimento d'agua	m³	3.659,76	R$ 13,8764124	R$ 17,04	R$ 62.362,31
5.2.15	SINAPI	97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m³	127,20	R$ 333,2944422	R$ 409,29	R$ 52.061,69
5.2.16	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	159,00	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 5.073,69
5.2.17	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km - Bota Fora	m³xkm	2.321,40	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 6.685,63
5.2.18	DNIT	5605938	Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm	m	11.926,00	R$ 18,9618570	R$ 23,29	R$ 277.756,54
5.2.19	INFRA	10-12-00	Calda de cimento para injeção - fornecimento, preparo e aplicação	l	26.800,00	R$ 1,2834234	R$ 1,58	R$ 42.344,00
			subtotal					R$ 75.820.172,46
		6	PAVIMENTAÇÃO
6.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento X base inferior X base superior X altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	110,00	R$ 52,8326550	R$ 64,88	R$ 7.136,80
6.2	SINAPI	94283	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. af_06/2016	m	110,00	R$ 69,6233070	R$ 85,50	R$ 9.405,00
6.3	SINAPI	95996	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	38,40	R$ 1.196,5269510	R$ 1.469,34	R$ 56.422,66
6.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante - ( 2 demãos)	m²	1.920,00	R$ 6,8610078	R$ 8,43	R$ 16.185,60
6.5	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	960,00	R$ 13,2877746	R$ 16,32	R$ 15.667,20
6.6	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	28,80	R$ 1.386,5894118	R$ 1.702,73	R$ 49.038,62
6.7	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m³	12,60	R$ 669,2039802	R$ 821,78	R$ 10.354,43
6.8	SINAPI	96396	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	144,00	R$ 122,0024214	R$ 149,82	R$ 21.574,08
6.9	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km Pedreira	m³xkm	2.826,00	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 8.138,88
6.10	SINAPI	100986	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10m³. AF_07/2020 - CBUQ	m³	37,44	R$ 8,6172714	R$ 10,58	R$ 396,12
6.11	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 13,80 km Usina	m³xkm	516,67	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 1.488,01
6.12	SINAPI	100986	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10m³. AF_07/2020 - Binder	m³	50,70	R$ 8,6172714	R$ 10,58	R$ 536,41
6.13	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 13,80 km Usina	m³xkm	699,66	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 2.015,02
6.14	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	12,37	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 394,73
6.15	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,60 km Bota Fora	m³xkm	180,67	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 520,33
6.16	CPU	CPU - BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do municipio	m³	9,28	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 296,12
6.17	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,60 km Bota Fora	m³xkm	135,50	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 390,24
6.18	SINAPI	94294	Execução de escoras de concreto para contenção de guias pré-fabricadas. AF_06/2016	m	110,00	R$ 8,1637308	R$ 10,03	R$ 1.103,30
			subtotal					R$ 201.063,55
		7	EDIFÍCIO DA CASA DE COMANDO (OBRAS CIVIS) - DIMENSÕES 5,15 x 19,90m - conforme projeto
		7.1	CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
7.1.1	MERCADO	PET38	Edifício da casa de comando (obras civis) - dimensões 5,15 x 19,90m - conforme projetos e memorial descritivo	CJ.	1,00	R$ 372.943,9167822	R$ 448.838,00	R$ 448.838,00
			subtotal					R$ 448.838,00
		7.2	EQUIPAMENTOS - INCLUI FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - (BDI = 16,9%)
7.2.1	MERCADO	PET22	Transformadores de força - classe 15Kv - (Conforme especificação técnica 5185.RA.A4.121-1); Quadro de Distribuição de Força de Baixa Tensão - CCM - (Conforme especificação técnica 5185.RA.A4.122-1) e SEE - Cubículo Compacto Blindado SF6 - Classe 15 kV - Uso Interno - (Conforme especificação técnica 5185.RA.A4.123-1) - (inclui fornecimento, M.O. e montagem)	cj.	1,00	R$ 2.132.561,8355112	R$ 2.492.964,79	R$ 2.492.964,79
7.2.2	MERCADO	PET23	Casa de comando - Iluminação e tomadas - L.M. (inclui fornecimento, M.O. e montagem) - (Conforme relatório 5185.RA.A4.133-0)	cj.	1,00	R$ 81.759,9473082	R$ 95.577,38	R$ 95.577,38
7.2.3	MERCADO	PET24	Casa de comando - Distribuiçao de força e comando - L.M. (inclui fornecimento, M.O. e montagem) - (Conforme relatório 5185.RA.A4.134-0)	cj.	1,00	R$ 259.125,1144200	R$ 302.917,26	R$ 302.917,26
7.2.4	MERCADO	PET25	Casa de bombas - Distribuição de força e comando - L.M. (inclui fornecimento, M.O. e montagem) - (Conforme relatório 5185.RA.A4.135-0)	cj.	1,00	R$ 122.688,5221800	R$ 143.422,88	R$ 143.422,88
7.2.5	MERCADO	PET26	Casa de comando - SPDA e aterramento - L.M. (inclui fornecimento, M.O. e montagem) - (Conforme relatório 5185.RA.A4.136-0)	cj.	1,00	R$ 303.753,5094600	R$ 355.087,85	R$ 355.087,85
7.2.6	MERCADO	PET27	Interligação casa de comando/casa de bombas - Distribuição de força, comando e aterramento - L.M. - (inclui fornecimento, M.O. e montagem) (Conforme relatório 5185.RA.A4.137-0)	cj.	1,00	R$ 77.082,6024000	R$ 90.109,56	R$ 90.109,56
			subtotal					R$ 3.480.079,72
			BDI = 16,9%
			subtotal					R$ 3.928.917,72
		8	INSTRUMENTAÇÃO
8.1	MERCADO	PET28	Pino de recalque - fornecimento e instalação	un.	100,00	R$ 228,2177700	R$ 280,25	R$ 28.025,00
8.2	MERCADO	PET29	Piezômetro - fornecimento, instalação e perfuração	un.	300,00	R$ 282,0829536	R$ 346,40	R$ 103.920,00
8.3	MERCADO	PET31	Inclinômetro - fornecimento, instalação e perfuração	un.	200,00	R$ 300,2052780	R$ 368,65	R$ 73.730,00
8.4	MERCADO	PET32	Tassômetro - fornecimento, instalação e perfuração	un.	375,00	R$ 329,2994250	R$ 404,38	R$ 151.642,50
8.5	MERCADO	PET33	Alvo topográfico - fornecimento e instalação	un.	80,00	R$ 250,8948000	R$ 308,10	R$ 24.648,00
8.6	MERCADO	PET34	Placa de recalque - fornecimento e instalação	un.	90,00	R$ 325,6807500	R$ 399,94	R$ 35.994,60
			subtotal					R$ 417.960,10
		9	CONTROLE AMBIENTAL
9.1	MERCADO	PET39	Ponto de monitoramento de água (Conforme cotação anexada)	un.	52,00	R$ 405,2916000	R$ 497,70	R$ 25.880,40
			subtotal					R$ 25.880,40
		10	ESGOTAMENTO D'ÁGUA
10.1	CDHU	08.07.090	Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa	HPxh	36.000,00	R$ 6,6776616	R$ 8,20	R$ 295.200,00
10.2	CDHU	08.07.060	Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias	CJxDI	1.440,00	R$ 702,9300312	R$ 863,20	R$ 1.243.008,00
			subtotal					R$ 1.538.208,00
		11	EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE BOMBEAMENTO (HIDROMECÂNICO) - (BDI = 16,9%)
11.1	MERCADO	PET18	Bomba submersível Q=500l/s, Hman. 46mca. Inclui fornecimento de equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, montagem, CLP, software, medidores de nível, monitoramento, testes, comissionamento etc. Fornecimento e instalação.	un.	4,00	R$ 2.089.162,6319952	R$ 2.442.231,12	R$ 9.768.924,48
11.2	MERCADO	PET19	Bomba submersível para esgotamento (limpeza) Q=33l/s e Hman.=46mca. Inclui fornecimento de equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, montagem, CLP, software, medidores de nível, monitoramento, testes, comissionamento etc. Fornecimento e instalação.	un.	1,00	R$ 53.342,6083308	R$ 62.357,51	R$ 62.357,51
11.3	MERCADO	PET20	Gradeamento p/ retenção de resíduos sólidos, "inserts" e grades de piso - ventilação e iluminação - fornecimento e instalação	cj.	1,00	R$ 328.340,2348800	R$ 383.829,73	R$ 383.829,73
11.4	MERCADO	PET21	Pórtico metálico - cap. de 4,3t. Inclui talha e troley elétricos - fornecimento e instalação	un.	1,00	R$ 149.571,9000000	R$ 174.849,55	R$ 174.849,55
			subtotal					R$ 10.389.961,27
			TOTAL DO ITEM A - RESERVATÓRIO					R$ 167.100.139,06
			BDI = 16,9%
B - GALERIAS DE DERIVAÇÃO (25m), BY-PASS (76m) E CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
		12	SERVIÇOS DE CAMPO
12.1	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	un.	1,00	R$ 1.205,5784634	R$ 1.480,45	R$ 1.480,45
12.2	CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	160,00	R$ 90,8142678	R$ 111,52	R$ 17.843,20
			subtotal					R$ 19.323,65
		13	SERVIÇOS PRELIMINARES
13.1	SINAPI	97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m³	17,55	R$ 333,2944422	R$ 409,29	R$ 7.183,04
13.2	CPU	CPU-BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m3 (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do município	m³	21,93	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 699,79
13.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 14,6 km	m³xkm	320,17	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 922,09
			subtotal					R$ 8.804,92
		14	ESCAVAÇÃO
14.1	SINAPI	102278	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	m³	2.517,80	R$ 9,7752474	R$ 12,00	R$ 30.213,60
14.2	CPU	CPU -BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m³ (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do município	m³	3.273,14	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 104.445,90
14.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020. 14,6 km Bota fora	m³xkm	47.787,84	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 137.628,98
14.4	SINAPI	101116	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (170HP/LÂMINA: 5,20 m3). AF_07/2020	m³	1.034,65	R$ 2,1905046	R$ 2,69	R$ 2.783,21
14.5	SINAPI	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	1.293,31	R$ 6,6680118	R$ 8,19	R$ 10.592,21
14.6	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 13,0 km Jazida	m³xkm	16.813,03	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 48.421,53
14.7	SINAPI	104732	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria com placa vibratória. AF 08/2023	m³	672,52	R$ 9,7173486	R$ 11,93	R$ 8.023,16
14.8	SINAPI	96385	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m³	362,13	R$ 11,4832620	R$ 14,10	R$ 5.106,03
			subtotal					R$ 347.214,62
		15	ESTRUTURAS DE CONCRETO
15.1	SINAPI	96620	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. AF_08/2017	m³	22,73	R$ 556,1855226	R$ 683,00	R$ 15.524,59
15.2	CDHU	08.01.100	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m	m²	848,40	R$ 353,3177772	R$ 433,87	R$ 368.095,31
15.3	CPU	CPU - / FORMA-S	Forma em madeira para estruturas de concreto	m²	1.328,00	R$ 175,2114186	R$ 215,16	R$ 285.732,48
15.4	CPU	CPU-AÇO	Armadura em barras de aço ca-50 a ou b (CDHU 10.01.040)	kg	43.147,50	R$ 12,4675416	R$ 15,31	R$ 660.588,23
15.5	CPU	CPU - CONCRETO-S	Fornecimento, lançamento, adensamento de concreto fck= 30 mpa	m³	392,25	R$ 641,8178478	R$ 788,15	R$ 309.151,84
			subtotal					R$ 1.639.092,45
		16	MATERIAIS E REVESTIMENTOS
16.1	SINAPI	96399	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	136,35	R$ 84,5322480	R$ 103,81	R$ 14.154,49
16.2	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km Pedreira	m³xkm	2.675,86	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 7.706,48
16.3	SINAPI	100323	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_07/2019	m³	84,84	R$ 111,7543338	R$ 137,23	R$ 11.642,59
16.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km	m³xkm	1.505,14	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 4.334,80
16.5	SINAPI	96396	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	115,14	R$ 122,0024214	R$ 149,82	R$ 17.250,27
16.6	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 15,7 km	m³xkm	2.259,62	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 6.507,71
16.7	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm. - Dreno	m	116,00	R$ 68,9671206	R$ 84,69	R$ 9.824,04
16.8	CDHU	49.12.050	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	un.	4,00	R$ 7.560,1840590	R$ 9.283,91	R$ 37.135,64
16.9	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	45,00	R$ 296,9629452	R$ 364,67	R$ 16.410,15
16.10	MERCADO	PET12	Caixa com grade metálica (1,0 x 10,0 x 1,6h)	un.	2,00	R$ 12.882,4830000	R$ 15.819,69	R$ 31.639,38
			subtotal					R$ 156.605,55
		17	TÚNEL
17.1	INFRA	10-12-00	Calda de cimento para injeção - fornecimento, preparo e aplicação	l	116.325,00	R$ 1,2834234	R$ 1,58	R$ 183.793,50
17.2	INFRA	15-01-00	Escavação manual de solo para execução de galerias por sistema não destrutivo, inclusive remoção do material escavado até fora do poço	m³	4.765,15	R$ 332,0496180	R$ 407,76	R$ 1.943.037,56
17.3	INFRA	15-03-00	Iluminação e ventilação para execução de galeria por sistema não destrutivo	m	380,00	R$ 97,1252370	R$ 119,27	R$ 45.322,60
17.4	MERCADO	PET14	Execução de poço de acesso com ø 5,0m em chapa de aço. Inclui consolidação externa com solo cimento. Fornecimento de materiais e mão de obra. Com fornecimento de materiais (chapa de aço) e mão de obra (Exceto escavação).	m	70,00	R$ 27.894,4259652	R$ 34.254,36	R$ 2.397.805,20
17.5	MERCADO	PET15	Execução de "tunnel liner" ø 3,5m (interno acabado) em chapas de aço corrugada galvanizada, espessura 3,9mm com fornecimento de materiais e mão de obra. com fornecimento de materiais (chapa de aço) e mão de obra (Exceto escavação).	m	352,50	R$ 19.545,8628960	R$ 24.002,32	R$ 8.460.817,80
17.6	CDHU	11.05.120	Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³	m³	420,08	R$ 2.647,2006846	R$ 3.250,76	R$ 1.365.579,26
17.7	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	8.530,50	R$ 12,5833392	R$ 15,45	R$ 131.796,23
17.8	CPU	CPU-BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m³ (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do município	m³	6.194,69	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 197.672,56
17.9	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km Bota fora	m³xkm	90.442,47	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 260.474,31
			subtotal					R$ 14.986.299,02
			TOTAL DA OBRA DA GALERIA					R$ 17.157.340,21
		18	CANTEIRO DE OBRAS
18.1	SINAPI	98459	Tapume com telha metálica. AF_05/2018	m²	900,00	R$ 126,0649872	R$ 154,81	R$ 139.329,00
18.2	SINAPI	93207	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	m²	40,00	R$ 1.216,0967454	R$ 1.493,37	R$ 59.734,80
18.3	SINAPI	93208	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016	m²	63,00	R$ 947,6200098	R$ 1.163,68	R$ 73.311,84
18.4	SINAPI	93210	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	m²	70,00	R$ 628,3853262	R$ 771,66	R$ 54.016,20
18.5	SINAPI	93212	Execução de sanitários e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016	m²	40,00	R$ 1.051,7606514	R$ 1.291,56	R$ 51.662,40
18.6	SINAPI	93243	Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. AF_02/2016_PA	un.	1,00	R$ 10.123,7402772	R$ 12.431,95	R$ 12.431,95
18.7	SINAPI	93585	Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016	m²	9,00	R$ 1.330,4082762	R$ 1.633,74	R$ 14.703,66
18.8	SINAPI	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras.AF_05/2018	m²	629,00	R$ 0,4342410	R$ 0,53	R$ 333,37
18.9	CPU	CPU-BF	Carga e descarga mecanizadas de resíduos, utilizando caminhão basculante de 10m³ (sinapi 100982) - inclusive custo de descarte na urm do município	m³	245,31	R$ 25,9869114	R$ 31,91	R$ 7.827,84
18.10	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. AF_07/2020 - 14,6 km Bota fora	m³xkm	3.581,52	R$ 2,3449014	R$ 2,88	R$ 10.314,78
18.11	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	12,50	R$ 859,7006820	R$ 1.055,71	R$ 13.196,38
18.12	CPU	CPU -CANT-IMP	Instalação do canteiro, compreendendo a limpeza do local, movimento de terra, aplicação de lastro de brita e recomposição da área	un.	1,00	R$ 21.441,9038490	R$ 26.330,66	R$ 26.330,66
18.13	CPU	CPU -CANT-LIG	Ligações provisórias de água, esgoto e de energia elétrica	un.	1,00	R$ 7.787,1473550	R$ 9.562,62	R$ 9.562,62
18.14	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da Cetesb	unxmês	48,00	R$ 989,9247330	R$ 1.215,63	R$ 58.350,24
			subtotal					R$ 531.105,74
		19	PROJETOS EXECUTIVOS (Conforme cotação anexada) - (BDI = 22,47%)
19.1	MERCADO	PET40	Programação e especificação do serviço de campo	un.	1,00	R$ 295.803,4252320	R$ 362.270,45	R$ 362.270,45
19.2	MERCADO	PET41	Projetos hidráulicos	un.	1,00	R$ 1.061.997,5452320	R$ 1.300.628,39	R$ 1.300.628,39
19.3	MERCADO	PET42	Projetos de geologia / geotecnia	un.	1,00	R$ 1.939.683,4279740	R$ 2.375.530,29	R$ 2.375.530,29
19.4	MERCADO	PET43	Projetos das estruturas de concreto	un.	1,00	R$ 1.538.516,8279800	R$ 1.884.221,56	R$ 1.884.221,56
19.5	MERCADO	PET44	Projetos eletromecânicos	un.	1,00	R$ 623.235,2279400	R$ 763.276,18	R$ 763.276,18
			subtotal					R$ 6.685.926,87
		20	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS (ATO) (Conforme cotação anexada) - (BDI = 22,80%)
20.1	MERCADO	CPU - A.T.O.-S	Acompanhamento técnico das obras (A.T.O.)	un	1,00	R$ 4.117.581,7801488	R$ 5.056.390,43	R$ 5.056.390,43
			subtotal					R$ 5.056.390,43
		21	ADMINSTRAÇÃO LOCAL
21.1	SINAPI/DNIT	CPU - ADM-S	Administração local da obra	un.	1,00	R$ 7.611.024,4934904	R$ 9.346.338,08	R$ 9.346.338,08
			subtotal					R$ 9.346.338,08
			TOTAL DA OBRA (COM BDI)					R$ 205.877.240,39

			ZÉ ROBERTO