## Planilha_-_RJC
				P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CAMPINAS								CONCORRÊNCIA N.º 09/2022
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP								DATA BASE: DEZEMBRO/2022
LEIS SOCIAIS (sem desoneração) (SINAPI): 114,15 % (Horistas) e 70,96 % (Mensalistas)							BDI (Civil): 20,90%	BDI (Equipamentos): 11,11%
RJC - Sinalização Urbana Ltda.
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A D E E V E N T O S
EVENTO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇOS
							Unitário s/ BDI	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1	01.01.01	SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	R$ 7.345,37	R$ 8.880,55	R$ 106.566,60
1	01.01.02	SINAPI	100320	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	R$ 21.736,72	R$ 26.279,69	R$ 157.678,14
1	01.01.03	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R$ 10.381,32	R$ 12.551,02	R$ 37.653,06
1	01.02.01	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	R$ 10.033,92	R$ 12.131,01	R$ 145.572,12
								SUBTOTAL: EVENTO 1	R$ 447.469,92
2				TAPUME E PLACA DE OBRA
2	02.01.01	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,10	R$ 751,38	R$ 908,42	R$ 3.724,52
2	02.01.02	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA - AF_05/2018	M²	510,64	R$ 118,52	R$ 143,29	R$ 73.169,61
								SUBTOTAL: EVENTO 2	R$ 76.894,13
3				CONTÊINER
3	02.01.03	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTÊINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	UN/MÊS	12,00	R$ 968,85	R$ 1.171,34	R$ 14.056,08
3	02.01.04	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - AF_02/2016	M²	27,60	R$ 960,12	R$ 1.160,79	R$ 32.037,80
3	02.01.05	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTÊINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	UN/MÊS	12,00	R$ 609,79	R$ 737,24	R$ 8.846,88
								SUBTOTAL: EVENTO 3	R$ 54.940,76
4				MONTAGEM DE ANDAIMES
4	03.01.01	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) - AF_11/2017	M²	6.611,52	R$ 10,77	R$ 13,02	R$ 86.081,99
4	03.01.02	CDHU	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	M²/MÊS	8.892,00	R$ 11,74	R$ 14,19	R$ 126.177,48
								SUBTOTAL: EVENTO 4	R$ 212.259,47
5				DEMOLIÇÕES
5	04.01.01	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M³	61,20	R$ 118,12	R$ 142,81	R$ 8.739,97
5	04.01.02	CDHU	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	1.528,00	R$ 26,70	R$ 32,28	R$ 49.323,84
5	04.01.03	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M³	259,84	R$ 80,84	R$ 97,74	R$ 25.396,76
								SUBTOTAL: EVENTO 5	R$ 83.460,57
6				FUNDAÇÃO: ESTACAS
6	05.01.07	CDHU	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK=25MPa - PARA BOMBEAMENTO	M³	38,46	R$ 399,83	R$ 483,39	R$ 18.591,18
6	05.01.12	CDHU	12.12.020	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 35CM EM SOLO	M	400,00	R$ 46,94	R$ 56,75	R$ 22.700,00
6	05.01.13	CDHU	12.12.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	TX	1,00	R$ 23.188,83	R$ 28.035,30	R$ 28.035,30
6	05.01.14	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40CM - AF_05/2021	UN	36,00	R$ 17,88	R$ 21,62	R$ 778,32
								SUBTOTAL: EVENTO 6	R$ 70.104,80
7				ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA: BALDRAMES E BLOCOS
7	05.01.01	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) - AF_06/2017	M³	154,03	R$ 38,56	R$ 46,62	R$ 7.180,88
7	05.01.02	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO - AF_09/2021	M²	262,39	R$ 3,60	R$ 4,35	R$ 1.141,40
7	05.01.03	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,50:4,50 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - AF_05/2021	M³	13,12	R$ 292,67	R$ 353,84	R$ 4.642,38
7	05.01.04	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF_04/2016	M³	123,43	R$ 34,86	R$ 42,15	R$ 5.202,57
7	05.01.05	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, D.M.T. ATÉ 30KM (UNIDADE: M³xKM) - AF_07/2020	M³xKM	2.432,72	R$ 2,14	R$ 2,59	R$ 6.300,74
7	05.01.06	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	370,00	R$ 90,59	R$ 109,52	R$ 40.522,40
								SUBTOTAL: EVENTO 7	R$ 64.990,37
8				CONCRETO E ARMADURA: BALDRAMES E BLOCOS
8	05.01.08	CDHU	11.01.320	CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO	M³	32,10	R$ 415,83	R$ 502,74	R$ 16.137,95
8	05.01.09	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A ou B) - FYK=500MPa	KG	4.657,77	R$ 10,28	R$ 12,43	R$ 57.896,08
8	05.01.10	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A ou B) - FYK=600MPa	KG	836,74	R$ 11,29	R$ 13,65	R$ 11.421,50
8	05.01.11	CDHU	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M³	32,10	R$ 162,61	R$ 196,60	R$ 6.310,86
								SUBTOTAL: EVENTO 8	R$ 91.766,39
9				FORMAS: PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO
9	05.02.01	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - AF_09/2020	M²	398,00	R$ 199,44	R$ 241,12	R$ 95.965,76
9	05.02.02	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - AF_09/2020	M²	110,00	R$ 200,03	R$ 241,84	R$ 26.602,40
9	05.02.03	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - AF_09/2020	M²	25,00	R$ 223,48	R$ 270,19	R$ 6.754,75
								SUBTOTAL: EVENTO 9	R$ 129.322,91
10				CONCRETO E ARMADURA: PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO
10	05.02.04	CDHU	11.01.320	CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO	M³	40,20	R$ 415,83	R$ 502,74	R$ 20.210,15
10	05.02.05	CDHU	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M³	40,20	R$ 162,61	R$ 196,60	R$ 7.903,32
10	05.02.06	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A ou B) - FYK=500MPa	KG	669,00	R$ 10,28	R$ 12,43	R$ 8.315,67
10	05.02.07	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A ou B) - FYK=600MPa	KG	78,00	R$ 11,29	R$ 13,65	R$ 1.064,70
								SUBTOTAL: EVENTO 10	R$ 37.493,84
11				ESTRUTURA METÁLICA
11	05.03.01	CDHU	15.03.131	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA	KG	21.705,00	R$ 14,60	R$ 17,65	R$ 383.093,25
								SUBTOTAL: EVENTO 11	R$ 383.093,25
12				PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA
12	05.03.02	CDHU	33.07.140	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	21.705,00	R$ 2,54	R$ 3,07	R$ 66.634,35
								SUBTOTAL: EVENTO 12	R$ 66.634,35
13				LAJE PRÉ-MOLDADA
13	05.02.08	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92 - AF_09/2021	KG	643,09	R$ 18,76	R$ 22,68	R$ 14.585,28
13	05.02.09	CDHU	13.01.320	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA / LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25MPa	M²	434,52	R$ 158,96	R$ 192,18	R$ 83.506,05
								SUBTOTAL: EVENTO 13	R$ 98.091,33
14				ALVENARIA
14	06.01.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14x19x39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - AF_12/2021	M²	316,14	R$ 70,45	R$ 85,17	R$ 26.925,64
								SUBTOTAL: EVENTO 14	R$ 26.925,64
15				IMPERMEABILIZAÇÃO
15	07.01.01	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS - AF_06/2018	M²	61,51	R$ 27,46	R$ 33,20	R$ 2.042,13
								SUBTOTAL: EVENTO 15	R$ 2.042,13
16				CONTRAPISO INTERNO
16	07.01.02	SINAPI	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM - AF_07/2021	M²	61,51	R$ 51,68	R$ 62,48	R$ 3.843,14
16	08.01.01	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM - AF_07/2021	M²	641,44	R$ 30,38	R$ 36,73	R$ 23.560,09
								SUBTOTAL: EVENTO 16	R$ 27.403,23
17				REVESTIMENTO: PISO INTERNO
17	08.01.02	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M² - AF_06/2014	M²	306,18	R$ 146,05	R$ 176,57	R$ 54.062,20
17	08.01.03	SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15CM, FCK=30MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA - AF_09/2021	M²	335,26	R$ 184,05	R$ 222,52	R$ 74.602,06
17	08.01.04	COMP. C210 PRÓPRIA	COMP.C210	PERFIL "T" ACABADO E ESCOVADO	M	7,20	R$ 108,91	R$ 131,67	R$ 948,02
17	08.01.05	CDHU	24.03.340	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4"	M²	32,92	R$ 1.175,51	R$ 1.421,19	R$ 46.785,57
								SUBTOTAL: EVENTO 17	R$ 176.397,85
18				CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA: PAREDES
18	08.02.01	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL - AF_06/2014	M²	1.140,34	R$ 4,49	R$ 5,43	R$ 6.192,05
18	08.02.02	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - AF_06/2014	M²	1.140,34	R$ 38,06	R$ 46,01	R$ 52.467,04
18	08.02.05	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM - AF_06/2014 (PARA RESTAURO DE REBOCO EXISTENTE)	M²	342,10	R$ 35,87	R$ 43,37	R$ 14.836,88
								SUBTOTAL: EVENTO 18	R$ 73.495,97
19				REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ: PAREDES
19	08.02.03	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² - AF_06/2014	M²	899,94	R$ 136,03	R$ 164,46	R$ 148.004,13
19	08.02.04	CDHU	17.03.330	RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 15CM	M	68,87	R$ 24,64	R$ 29,79	R$ 2.051,64
								SUBTOTAL: EVENTO 19	R$ 150.055,77
20				FORROS
20	08.03.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - AF_05/2017_P	M²	40,56	R$ 36,81	R$ 44,50	R$ 1.804,92
20	08.03.02	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - AF_05/2017_P	M²	218,12	R$ 72,32	R$ 87,43	R$ 19.070,23
20	08.03.03	CDHU	22.04.020	FORRO METÁLICO REMOVÍVEL, EM PAINÉIS DE 625MMx625MM, TIPO COLMEIA	M²	152,92	R$ 723,20	R$ 874,35	R$ 133.705,60
								SUBTOTAL: EVENTO 20	R$ 154.580,75
21				ACESSIBILIDADE
21	09.01.01	SINAPI	101736	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,50MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO - AF_09/2020	M²	27,69	R$ 87,53	R$ 105,82	R$ 2.930,16
21	09.01.02	SINAPI	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,50MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO - AF_09/2020	M²	79,19	R$ 102,37	R$ 123,77	R$ 9.801,35
21	09.02.01	COMP. 1224 PRÓPRIA	COMP.1224	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO NORMATIVA DE INCÊNDIO P4 E E5	UN	25,00	R$ 18,36	R$ 22,20	R$ 555,00
21	09.02.02	COMP. 1225 PRÓPRIA	COMP.1225	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO NORMATIVA DE INCÊNDIO S4, S5, S8 E S9	UN	8,00	R$ 34,16	R$ 41,30	R$ 330,40
21	09.02.03	COMP. 1226 PRÓPRIA	COMP.1226	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO NORMATIVA DE INCÊNDIO M2	UN	2,00	R$ 42,73	R$ 51,66	R$ 103,32
								SUBTOTAL: EVENTO 21	R$ 13.720,23
22				ELEVADORES / (BDI DIFERENCIADO - EQUIPAMENTOS)
22	09.03.01	CDHU	30.14.020	ELEVADOR DE USO RESTRITO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA COM 03 PARADAS, CAPACIDADE DE 225KG - USO INTERNO EM ALVENARIA	CJ	2,00	R$ 117.013,22	R$ 130.013,39	R$ 260.026,78
								SUBTOTAL: EVENTO 22	R$ 260.026,78
23				ESQUADRIAS
23	10.01.01	COMP. 1001 PRÓPRIA	COMP.1001	PM - 01 PORTA DE CORRER EM MADEIRA - BANHEIROS PCD (1,15x2,20M)	UN	8,00	R$ 1.652,08	R$ 1.997,36	R$ 15.978,88
23	10.01.02	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90x210CM, ESPESSURA DE 3,50CM - ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2019	UN	2,00	R$ 1.363,04	R$ 1.647,92	R$ 3.295,84
23	10.02.01	CDHU	24.03.930	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO	M²	263,12	R$ 494,38	R$ 597,71	R$ 157.269,46
								SUBTOTAL: EVENTO 23	R$ 176.544,18
24				PINTURA: PAREDE E FORRO
24	11.01.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO - AF_06/2014	M²	72,33	R$ 2,98	R$ 3,60	R$ 260,39
24	11.01.02	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	72,33	R$ 17,68	R$ 21,38	R$ 1.546,42
24	11.01.03	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	72,33	R$ 14,92	R$ 18,04	R$ 1.304,83
24	11.02.01	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO - AF_06/2014	M²	40,56	R$ 3,49	R$ 4,22	R$ 171,16
24	11.02.02	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	40,56	R$ 32,24	R$ 38,98	R$ 1.581,03
24	11.02.03	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	40,56	R$ 17,21	R$ 20,81	R$ 844,05
								SUBTOTAL: EVENTO 24	R$ 5.707,88
25				PINTURA: METÁLICA
25	11.03.01	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) - AF_01/2020_P	M²	493,09	R$ 24,51	R$ 29,63	R$ 14.610,26
								SUBTOTAL: EVENTO 25	R$ 14.610,26
26				MARCENARIA E SERRALHERIA
26	12.01.01	COMP. 1201 PRÓPRIA	COMP.1201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA/PAINEL MUXARABI DE SEÇÃO QUADRADADA - DIMENSÕES: 25MMx25MM - ESPAÇAMENTO ENTRE RIPAS DE 25MM	M²	182,60	R$ 757,90	R$ 916,30	R$ 167.316,38
26	12.02.01	COMP. 1229 PRÓPRIA	COMP.1229	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - H=1,30M	M	182,34	R$ 1.614,94	R$ 1.952,46	R$ 356.011,56
26	12.02.02	CDHU	24.08.020	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	M	34,70	R$ 836,20	R$ 1.010,97	R$ 35.080,66
26	12.02.03	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO - AF_04/2019_P	M	151,50	R$ 115,63	R$ 139,80	R$ 21.179,70
26	12.02.04	COMP. 1211 PRÓPRIA	COMP.1211	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE ESTRUTURA METÁLICA BOX TIPO 1 - INCLUSO PINTURA	UN	8,00	R$ 7.986,99	R$ 9.656,27	R$ 77.250,16
26	12.02.05	COMP. 1215 PRÓPRIA	COMP.1215	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE ESTRUTURA METÁLICA BOX TIPO 2 - INCLUSO PINTURA	UN	20,00	R$ 4.704,88	R$ 5.688,20	R$ 113.764,00
26	12.02.06	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - AF_04/2019_P	M	70,17	R$ 635,40	R$ 768,20	R$ 53.904,59
								SUBTOTAL: EVENTO 26	R$ 824.507,05
27				SOLEIRA
27	14.01.01	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,00CM - AF_09/2020	M	51,36	R$ 100,46	R$ 121,46	R$ 6.238,19
								SUBTOTAL: EVENTO 27	R$ 6.238,19
28				ESPELHO
28	13.01.01	CDHU	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	M²	3,60	R$ 610,25	R$ 737,79	R$ 2.656,04
								SUBTOTAL: EVENTO 28	R$ 2.656,04
29				HIDRÁULICA: ÁGUA
29	15.01.01	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	1,00	R$ 49,52	R$ 59,87	R$ 59,87
29	15.01.02	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	9,00	R$ 33,38	R$ 40,36	R$ 363,24
29	15.01.03	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	1,00	R$ 22,47	R$ 27,17	R$ 27,17
29	15.01.04	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	23,00	R$ 8,14	R$ 9,84	R$ 226,32
29	15.01.05	SINAPI	89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	4,00	R$ 5,98	R$ 7,23	R$ 28,92
29	15.01.06	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	M	100,90	R$ 11,62	R$ 14,05	R$ 1.417,65
29	15.01.07	SINAPI	89438	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	8,00	R$ 11,26	R$ 13,61	R$ 108,88
29	15.01.08	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MMx1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	2,00	R$ 6,20	R$ 7,50	R$ 15,00
29	15.01.09	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMx1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	8,00	R$ 37,30	R$ 45,10	R$ 360,80
29	15.01.10	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	8,00	R$ 63,53	R$ 76,81	R$ 614,48
29	15.05.01	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMx1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	8,00	R$ 37,30	R$ 45,10	R$ 360,80
29	15.05.02	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	68,00	R$ 6,75	R$ 8,16	R$ 554,88
29	15.05.03	SINAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMx1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	24,00	R$ 9,05	R$ 10,94	R$ 262,56
29	15.05.04	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMx25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	1,00	R$ 11,84	R$ 14,31	R$ 14,31
29	15.05.05	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMx32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	10,00	R$ 10,58	R$ 12,79	R$ 127,90
29	15.05.06	COMP. 1216 PRÓPRIA	COMP.1216	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2015	UN	2,00	R$ 9,88	R$ 11,94	R$ 23,88
29	15.05.07	COMP. 1217 PRÓPRIA	COMP.1217	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMx25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2015	UN	8,00	R$ 10,55	R$ 12,75	R$ 102,00
29	15.05.08	COMP. 1218 PRÓPRIA	COMP.1218	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2015	UN	6,00	R$ 12,28	R$ 14,85	R$ 89,10
29	15.05.09	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	144,00	R$ 9,74	R$ 11,78	R$ 1.696,32
29	15.05.10	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	17,00	R$ 13,27	R$ 16,04	R$ 272,68
29	15.05.11	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	16,00	R$ 13,63	R$ 16,48	R$ 263,68
29	15.05.12	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	16,00	R$ 16,17	R$ 19,55	R$ 312,80
29	15.05.13	COMP. 1219 PRÓPRIA	COMP.1219	JOELHO 90 GRAUS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMx25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2015	UN	9,00	R$ 10,70	R$ 12,94	R$ 116,46
29	15.05.14	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	9,00	R$ 7,77	R$ 9,39	R$ 84,51
29	15.05.15	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	3,00	R$ 10,55	R$ 12,75	R$ 38,25
29	15.05.16	SINAPI	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	12,00	R$ 10,08	R$ 12,19	R$ 146,28
29	15.05.17	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	M	292,30	R$ 27,06	R$ 32,72	R$ 9.564,06
29	15.05.18	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	M	39,50	R$ 37,02	R$ 44,76	R$ 1.768,02
29	15.05.19	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	M	29,80	R$ 16,45	R$ 19,89	R$ 592,72
29	15.05.20	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	M	10,50	R$ 18,95	R$ 22,91	R$ 240,56
29	15.05.21	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	36,00	R$ 12,66	R$ 15,31	R$ 551,16
29	15.05.22	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	2,00	R$ 16,02	R$ 19,37	R$ 38,74
29	15.05.23	SINAPI	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	8,00	R$ 27,31	R$ 33,02	R$ 264,16
29	15.05.24	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	8,00	R$ 28,55	R$ 34,52	R$ 276,16
29	15.05.25	COMP. 1220 PRÓPRIA	COMP.1220	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMx25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	4,00	R$ 22,44	R$ 27,13	R$ 108,52
29	15.05.26	COMP. 1221 PRÓPRIA	COMP.1221	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMx32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	2,00	R$ 26,98	R$ 32,62	R$ 65,24
29	15.05.27	COMP. 1222 PRÓPRIA	COMP.1222	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	6,00	R$ 32,25	R$ 38,99	R$ 233,94
29	15.05.28	COMP. 1223 PRÓPRIA	COMP.1223	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	1,00	R$ 10,14	R$ 12,26	R$ 12,26
29	15.05.29	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	44,00	R$ 12,21	R$ 14,76	R$ 649,44
29	15.05.30	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	14,00	R$ 15,57	R$ 18,82	R$ 263,48
29	15.05.31	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	UN	4,00	R$ 25,03	R$ 30,26	R$ 121,04
								SUBTOTAL: EVENTO 29	R$ 22.438,24
30				HIDRÁULICA: ESGOTO E VENTILAÇÃO
30	15.02.01	CDHU	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS	UN	18,00	R$ 432,65	R$ 523,07	R$ 9.415,26
30	15.02.02	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,30M - AF_12/2020	UN	28,00	R$ 134,80	R$ 162,97	R$ 4.563,16
30	15.02.03	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,40M - AF_12/2020	UN	1,00	R$ 250,69	R$ 303,08	R$ 303,08
30	15.02.04	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,50M - AF_12/2020	UN	1,00	R$ 326,52	R$ 394,76	R$ 394,76
30	15.02.05	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100x100x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	10,00	R$ 40,70	R$ 49,21	R$ 492,10
30	15.02.06	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x185x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	14,00	R$ 90,01	R$ 108,82	R$ 1.523,48
30	15.02.07	CDHU	49.06.550	GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA DE 15CM	M	108,00	R$ 876,94	R$ 1.060,22	R$ 114.503,76
30	15.02.08	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	8,00	R$ 15,80	R$ 19,10	R$ 152,80
30	15.02.09	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1x1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 146,54	R$ 177,17	R$ 1.417,36
30	15.02.10	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2"x1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 49,62	R$ 59,99	R$ 479,92
30	15.02.11	COMP. 1202 PRÓPRIA	COMP.1202	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	4,00	R$ 11,79	R$ 14,25	R$ 57,00
30	15.02.12	COMP. 1203 PRÓPRIA	COMP.1203	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	27,00	R$ 17,98	R$ 21,74	R$ 586,98
30	15.02.13	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	8,00	R$ 42,39	R$ 51,25	R$ 410,00
30	15.02.14	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	24,00	R$ 12,03	R$ 14,54	R$ 348,96
30	15.02.15	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	10,00	R$ 20,23	R$ 24,46	R$ 244,60
30	15.02.16	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	8,00	R$ 27,31	R$ 33,02	R$ 264,16
30	15.02.17	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	32,00	R$ 8,46	R$ 10,23	R$ 327,36
30	15.02.18	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	81,00	R$ 12,94	R$ 15,64	R$ 1.266,84
30	15.02.19	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	24,00	R$ 22,07	R$ 26,68	R$ 640,32
30	15.02.20	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	20,00	R$ 27,37	R$ 33,09	R$ 661,80
30	15.02.21	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	94,00	R$ 12,26	R$ 14,82	R$ 1.393,08
30	15.02.22	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_06/2022	UN	24,00	R$ 14,81	R$ 17,91	R$ 429,84
30	15.02.23	COMP. 1204 PRÓPRIA	COMP.1204	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	4,00	R$ 28,43	R$ 34,37	R$ 137,48
30	15.02.24	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	24,00	R$ 50,24	R$ 60,74	R$ 1.457,76
30	15.02.25	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	15,00	R$ 23,45	R$ 28,35	R$ 425,25
30	15.02.26	COMP. 1205 PRÓPRIA	COMP.1205	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	20,00	R$ 36,30	R$ 43,89	R$ 877,80
30	15.02.27	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- AF_12/2014	UN	70,00	R$ 20,47	R$ 24,75	R$ 1.732,50
30	15.02.28	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	2,00	R$ 55,68	R$ 67,32	R$ 134,64
30	15.02.29	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	350,00	R$ 9,74	R$ 11,78	R$ 4.123,00
30	15.02.30	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	110,00	R$ 16,39	R$ 19,82	R$ 2.180,20
30	15.02.31	COMP. 1206 PRÓPRIA	COMP.1206	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, NORMAL, ESGOTO, DN 100x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	4,00	R$ 14,99	R$ 18,12	R$ 72,48
30	15.02.32	COMP. 1207 PRÓPRIA	COMP.1207	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, NORMAL, ESGOTO, DN 100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	12,00	R$ 16,36	R$ 19,78	R$ 237,36
30	15.02.33	COMP. 1208 PRÓPRIA	COMP.1208	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, NORMAL, ESGOTO, DN 75x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	16,00	R$ 13,31	R$ 16,09	R$ 257,44
30	15.02.34	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	176,80	R$ 66,32	R$ 80,18	R$ 14.175,82
30	15.02.35	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	7,80	R$ 67,69	R$ 81,84	R$ 638,35
30	15.02.36	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	39,60	R$ 23,94	R$ 28,94	R$ 1.146,02
30	15.02.37	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	278,30	R$ 34,49	R$ 41,70	R$ 11.605,11
30	15.02.38	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	150,60	R$ 51,84	R$ 62,67	R$ 9.438,10
30	15.02.39	SINAPI	89784	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	13,00	R$ 21,52	R$ 26,02	R$ 338,26
30	15.04.01	COMP. 1203 PRÓPRIA	COMP.1203	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	34,00	R$ 17,98	R$ 21,74	R$ 739,16
30	15.04.02	COMP. 1212 PRÓPRIA	COMP.1212	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00	R$ 41,00	R$ 49,57	R$ 99,14
30	15.04.03	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	3,00	R$ 7,66	R$ 9,26	R$ 27,78
30	15.04.04	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	67,00	R$ 6,98	R$ 8,44	R$ 565,48
30	15.04.05	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	14,00	R$ 14,64	R$ 17,70	R$ 247,80
30	15.04.06	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	23,00	R$ 16,99	R$ 20,54	R$ 472,42
30	15.04.07	COMP. 1205 PRÓPRIA	COMP.1205	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	6,00	R$ 36,30	R$ 43,89	R$ 263,34
30	15.04.08	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	6,00	R$ 30,19	R$ 36,50	R$ 219,00
30	15.04.09	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	162,00	R$ 6,80	R$ 8,22	R$ 1.331,64
30	15.04.10	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	38,00	R$ 12,28	R$ 14,85	R$ 564,30
30	15.04.11	COMP. 1207 PRÓPRIA	COMP.1207	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, NORMAL, ESGOTO, DN 100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	10,00	R$ 16,36	R$ 19,78	R$ 197,80
30	15.04.12	COMP. 1213 PRÓPRIA	COMP.1213	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	4,00	R$ 18,66	R$ 22,56	R$ 90,24
30	15.04.13	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	M	285,30	R$ 13,77	R$ 16,65	R$ 4.750,25
30	15.04.14	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	M	74,90	R$ 22,60	R$ 27,32	R$ 2.046,27
30	15.04.15	SINAPI	89825	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	110,00	R$ 15,06	R$ 18,21	R$ 2.003,10
30	15.04.16	COMP. 1214 PRÓPRIA	COMP.1214	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MMx50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	21,00	R$ 50,01	R$ 60,46	R$ 1.269,66
								SUBTOTAL: EVENTO 30	R$ 203.741,57
31				HIDRÁULICA: PLUVIAL
31	15.03.01	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO - DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,50M - AF_12/2020	UN	16,00	R$ 465,91	R$ 563,29	R$ 9.012,64
31	15.03.02	CDHU	49.06.020	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	5,76	R$ 1.061,17	R$ 1.282,95	R$ 7.389,79
31	15.03.03	COMP. 1209 PRÓPRIA	COMP.1209	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	36,00	R$ 56,96	R$ 68,86	R$ 2.478,96
31	15.03.04	COMP. 1210 PRÓPRIA	COMP.1210	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, PB, JE, DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	6,00	R$ 153,31	R$ 185,35	R$ 1.112,10
31	15.03.05	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_06/2022	UN	72,00	R$ 55,34	R$ 66,91	R$ 4.817,52
31	15.03.06	SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150x150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AF_06/2022	UN	12,00	R$ 266,14	R$ 321,76	R$ 3.861,12
31	15.03.07	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_06/2022	UN	168,00	R$ 31,47	R$ 38,05	R$ 6.392,40
31	15.03.08	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AF_06/2022	UN	22,00	R$ 82,81	R$ 100,12	R$ 2.202,64
31	15.03.09	SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150x100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AF_06/2022	UN	20,00	R$ 86,23	R$ 104,25	R$ 2.085,00
31	15.03.10	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_06/2022	M	263,50	R$ 71,07	R$ 85,92	R$ 22.639,92
31	15.03.11	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AF_06/2022	M	76,30	R$ 46,27	R$ 55,94	R$ 4.268,22
31	15.03.12	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - AF_01/2021	M	116,20	R$ 181,42	R$ 219,34	R$ 25.487,31
								SUBTOTAL: EVENTO 31	R$ 91.747,62
32				HIDRÁULICA: LOUÇAS E METAIS
32	15.06.01	CDHU	44.03.360	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	8,00	R$ 451,57	R$ 545,95	R$ 4.367,60
32	15.06.02	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	5,00	R$ 73,82	R$ 89,25	R$ 446,25
32	15.06.03	CDHU	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA	UN	8,00	R$ 550,77	R$ 665,88	R$ 5.327,04
32	15.06.04	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	2,00	R$ 645,17	R$ 780,01	R$ 1.560,02
32	15.06.05	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	42,00	R$ 97,02	R$ 117,30	R$ 4.926,60
32	15.06.06	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	42,00	R$ 362,08	R$ 437,75	R$ 18.385,50
32	15.06.07	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50x0,60M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	42,00	R$ 682,21	R$ 824,79	R$ 34.641,18
32	15.06.08	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 532,16	R$ 643,38	R$ 5.147,04
32	15.06.09	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	8,00	R$ 320,69	R$ 387,71	R$ 3.101,68
32	15.06.10	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 42,11	R$ 50,91	R$ 407,28
32	15.06.11	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	24,00	R$ 290,79	R$ 351,57	R$ 8.437,68
32	15.06.12	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	34,00	R$ 79,98	R$ 96,70	R$ 3.287,80
32	15.06.13	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	8,00	R$ 132,39	R$ 160,06	R$ 1.280,48
32	15.06.14	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2021	UN	8,00	R$ 69,18	R$ 83,64	R$ 669,12
32	15.06.15	COMP. C206 PRÓPRIA	COMP.C206	PRESSURIZADOR 32MM 5MCA	pç	4,00	R$ 1.765,22	R$ 2.134,15	R$ 8.536,60
32	15.06.16	COMP. C103 PRÓPRIA	COMP.C103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA SANDER EM AÇO INOX - MODELO AC CAPACIDADE: 1500L, INCLUSIVE ADAPTADORES E REGISTROS DO BARRILETE	UN	8,00	R$ 3.182,32	R$ 3.847,42	R$ 30.779,36
32	15.06.17	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 37,15	R$ 44,91	R$ 359,28
32	15.06.18	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 10,21	R$ 12,34	R$ 98,72
32	15.06.19	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 53,09	R$ 64,19	R$ 513,52
32	15.06.20	CDHU	44.03.010	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBOMATO PARA BOBINA DE 20CMx200M, COM ALAVANCA	UN	8,00	R$ 216,46	R$ 261,70	R$ 2.093,60
32	15.06.21	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO - AF_01/2020	UN	8,00	R$ 65,69	R$ 79,42	R$ 635,36
								SUBTOTAL: EVENTO 32	R$ 135.001,71
33				ELÉTRICA: CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS
33	16.03.01	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4"x2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	430,00	R$ 17,20	R$ 20,79	R$ 8.939,70
33	16.03.02	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4"x4" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	32,00	R$ 21,94	R$ 26,53	R$ 848,96
33	16.03.03	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3"x3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	36,00	R$ 12,75	R$ 15,41	R$ 554,76
33	16.03.04	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4"x4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	4,00	R$ 14,77	R$ 17,86	R$ 71,44
33	16.03.05	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	2.700,00	R$ 11,64	R$ 14,07	R$ 37.989,00
33	16.03.06	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	263,10	R$ 12,61	R$ 15,25	R$ 4.012,28
33	16.03.07	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	110,50	R$ 7,80	R$ 9,43	R$ 1.042,02
33	16.03.08	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	1.252,40	R$ 5,74	R$ 6,94	R$ 8.691,66
33	16.03.09	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,50MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	6.769,70	R$ 3,67	R$ 4,44	R$ 30.057,47
33	16.03.10	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	476,42	R$ 39,63	R$ 47,91	R$ 22.825,28
33	16.03.11	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	24,00	R$ 54,07	R$ 65,37	R$ 1.568,88
33	16.03.12	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	714,63	R$ 71,18	R$ 86,06	R$ 61.501,06
33	16.03.13	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	36,00	R$ 91,80	R$ 110,99	R$ 3.995,64
33	16.03.14	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	96,00	R$ 21,26	R$ 25,70	R$ 2.467,20
33	16.04.01	CDHU	40.02.020	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100x100x80MM	UN	4,00	R$ 25,50	R$ 30,83	R$ 123,32
33	16.04.02	CDHU	40.02.080	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300x300x120MM	UN	4,00	R$ 71,19	R$ 86,07	R$ 344,28
33	16.04.03	CDHU	40.02.060	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200x200x100MM	UN	21,00	R$ 36,14	R$ 43,69	R$ 917,49
33	16.04.04	CDHU	40.02.040	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150x150x80MM	UN	8,00	R$ 31,27	R$ 37,81	R$ 302,48
33	16.05.01	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x2" MÉDIO (1,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	264,00	R$ 7,23	R$ 8,74	R$ 2.307,36
33	16.05.02	SINAPI	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x4" MÉDIO (1,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	2,00	R$ 10,98	R$ 13,27	R$ 26,54
33	16.05.03	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	16,00	R$ 18,23	R$ 22,04	R$ 352,64
33	16.05.04	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	28,00	R$ 38,45	R$ 46,49	R$ 1.301,72
33	16.05.05	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	236,00	R$ 23,72	R$ 28,68	R$ 6.768,48
33	16.07.01	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	1.514,40	R$ 12,17	R$ 14,71	R$ 22.276,82
33	16.07.02	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	26,50	R$ 18,49	R$ 22,35	R$ 592,28
33	16.07.03	SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	238,70	R$ 19,02	R$ 23,00	R$ 5.490,10
33	16.07.04	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	270,00	R$ 10,96	R$ 13,25	R$ 3.577,50
33	16.07.05	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	30,00	R$ 16,44	R$ 19,88	R$ 596,40
33	16.08.01	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	100,00	R$ 37,58	R$ 45,43	R$ 4.543,00
33	16.08.02	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	158,21	R$ 45,84	R$ 55,42	R$ 8.768,00
33	16.08.03	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	469,80	R$ 10,76	R$ 13,01	R$ 6.112,10
33	16.08.04	SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	60,00	R$ 14,53	R$ 17,57	R$ 1.054,20
33	16.08.05	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	63,00	R$ 10,40	R$ 12,57	R$ 791,91
33	16.08.06	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	24,00	R$ 69,02	R$ 83,45	R$ 2.002,80
								SUBTOTAL: EVENTO 33	R$ 252.814,77
34				ELÉTRICA: LÓGICA
34	16.02.01	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_11/2019	UN	60,00	R$ 39,41	R$ 47,65	R$ 2.859,00
34	16.02.02	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4"x2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	88,00	R$ 11,34	R$ 13,71	R$ 1.206,48
34	16.02.03	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4"x4" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	4,00	R$ 21,94	R$ 26,53	R$ 106,12
34	16.02.04	SINAPI	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	88,00	R$ 6,11	R$ 7,39	R$ 650,32
34	16.02.05	SINAPI	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x4" MÉDIO (1,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	4,00	R$ 10,98	R$ 13,27	R$ 53,08
34	16.02.06	CDHU	40.02.020	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100x100x80MM	UN	28,00	R$ 25,50	R$ 30,83	R$ 863,24
34	16.02.07	CDHU	40.02.080	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300x300x120MM	UN	4,00	R$ 71,19	R$ 86,07	R$ 344,28
34	16.02.08	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	185,60	R$ 13,80	R$ 16,68	R$ 3.095,81
34	16.02.09	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2021	M	113,20	R$ 18,49	R$ 22,35	R$ 2.530,02
								SUBTOTAL: EVENTO 34	R$ 11.708,35
35				ELÉTRICA: TELEFONIA E TV A CABO
35	16.10.01	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4"x2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	28,00	R$ 11,34	R$ 13,71	R$ 383,88
35	16.10.02	SINAPI	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	28,00	R$ 6,11	R$ 7,39	R$ 206,92
35	16.10.03	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_11/2019	UN	28,00	R$ 27,46	R$ 33,20	R$ 929,60
35	16.11.01	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4"x2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	28,00	R$ 32,83	R$ 39,69	R$ 1.111,32
35	16.11.02	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"x2" ALTO (2,00M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	28,00	R$ 9,03	R$ 10,92	R$ 305,76
								SUBTOTAL: EVENTO 35	R$ 2.937,48
36				ELÉTRICA: QUADROS
36	16.06.01	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	28,00	R$ 10,75	R$ 13,00	R$ 364,00
36	16.06.02	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	73,00	R$ 12,78	R$ 15,45	R$ 1.127,85
36	16.06.03	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	6,00	R$ 52,39	R$ 63,34	R$ 380,04
36	16.06.04	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	64,00	R$ 55,03	R$ 66,53	R$ 4.257,92
36	16.06.05	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	2,00	R$ 58,32	R$ 70,51	R$ 141,02
36	16.06.06	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	32,00	R$ 69,64	R$ 84,19	R$ 2.694,08
36	16.06.07	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60A ATÉ 100A	UN	1,00	R$ 174,15	R$ 210,55	R$ 210,55
36	16.06.08	CDHU	37.24.045	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, MONOBLOCO, SUPORTABILIDADE <=1,50KV, F+N / F+F, UN ATÉ 230/264V, CURVA DE ENSAIO 8/20µs - CLASSE 3	UN	100,00	R$ 742,15	R$ 897,26	R$ 89.726,00
36	16.06.09	CDHU	37.17.090	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63Ax30MA - 4 POLOS	UN	32,00	R$ 296,27	R$ 358,19	R$ 11.462,08
36	16.06.10	CDHU	37.17.100	DISPOSITIVO DIFERENCIAL REDISUAL DE 80Ax30MA - 4 POLOS	UN	1,00	R$ 334,98	R$ 404,99	R$ 404,99
36	16.09.01	CDHU	68.01.800	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H=11,00M	UN	1,00	R$ 2.719,92	R$ 3.288,38	R$ 3.288,38
36	16.09.02	COMP. 1227 PRÓPRIA	COMP.1227	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA TIPO "U" (1450x2000x250MM), PADRÃO CPFL	UN	1,00	R$ 3.229,28	R$ 3.904,20	R$ 3.904,20
36	16.09.03	CDHU	37.24.044	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,50KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µs, LN=20kA/40kA - CLASSE 2	UN	1,00	R$ 2.258,34	R$ 2.730,33	R$ 2.730,33
36	16.09.04	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	4,00	R$ 578,43	R$ 699,32	R$ 2.797,28
36	16.09.05	SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	2,00	R$ 1.828,66	R$ 2.210,85	R$ 4.421,70
36	16.09.06	SINAPI	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	4,00	R$ 6.275,69	R$ 7.587,31	R$ 30.349,24
36	16.12.01	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	28,00	R$ 543,47	R$ 657,06	R$ 18.397,68
36	16.12.02	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	4,00	R$ 656,14	R$ 793,27	R$ 3.173,08
36	16.12.03	CDHU	37.03.220	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R$ 710,56	R$ 859,07	R$ 859,07
								SUBTOTAL: EVENTO 36	R$ 180.689,49
37				ELÉTRICA: LUMINÁRIAS
37	16.01.01	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_02/2020	UN	19,00	R$ 26,74	R$ 32,33	R$ 614,27
37	16.01.02	COMP. 1604 PRÓPRIA	COMP.1604	IL01 - EMBUTIDO DE PISO - ABERTURA DE FACHO: 10° LED / 8W	UN	38,00	R$ 447,91	R$ 541,52	R$ 20.577,76
37	16.01.03	COMP. 1605 PRÓPRIA	COMP.1605	IL02 - EMBUTIDO DE PISO - ABERTURA DE FACHO: 10° LED / 25W	UN	30,00	R$ 1.166,22	R$ 1.409,96	R$ 42.298,80
37	16.01.04	COMP. 1606 PRÓPRIA	COMP.1606	IL03 - EMBUTIDO DE PISO - ABERTURA DE FACHO: 30° LED / 8W	UN	16,00	R$ 447,91	R$ 541,52	R$ 8.664,32
37	16.01.05	COMP. 1607 PRÓPRIA	COMP.1607	IL04 - PROJETOR FIXADO NA ALVENARIA - ABERTURA DE FACHO: 19° LED / 12W	UN	122,00	R$ 1.454,98	R$ 1.759,07	R$ 214.606,54
37	16.01.06	COMP. 1608 PRÓPRIA	COMP.1608	IL05 - ARANDELA COM UM FACHO DIRETO E DOIS INDIRETOS - H. DE INST.: 3,50M - LED / 50W	UN	24,00	R$ 2.604,99	R$ 3.149,43	R$ 75.586,32
37	16.01.07	COMP. 1609 PRÓPRIA	COMP.1609	IL06 - MINI PROJETOR FIXADO EM ALVENARIA ILUMINANDO VITRAIS - ABERTURA DE FACHO: 30° LED / 3W	UN	16,00	R$ 452,28	R$ 546,81	R$ 8.748,96
37	16.01.08	COMP. 1610 PRÓPRIA	COMP.1610	IL07 - PROJETOR RETANGULAR COM FACHO ASSIMÉTRICO FIXADO EM ALVENARIA - LED / 12W	UN	56,00	R$ 1.161,81	R$ 1.404,63	R$ 78.659,28
37	16.01.09	COMP. 1611 PRÓPRIA	COMP.1611	IL08 - PERFIL RÍGIDO DE LED PARA ILUMINAÇÃO LINEAR DO COROAMENTO - COMPR.: 4,50M - LED / 22W/M	UN	4,00	R$ 808,38	R$ 977,33	R$ 3.909,32
37	16.01.10	COMP. 1612 PRÓPRIA	COMP.1612	IL09 - LUMINÁRIA SOBREPOSTA NA TRELIÇA DE MADEIRA JOGANDO LUZ PARA CIMA - LED / 8W	UN	84,00	R$ 309,48	R$ 374,16	R$ 31.429,44
37	16.01.11	COMP. 1614 PRÓPRIA	COMP.1614	IL11 - PERFIL LINEAR DE SOBREPOR EM VIGOTA - COMPR.: 8,00M - COM 7 SPOTS FIXADOS NELE - LED / 7x10W	UN	14,00	R$ 6.199,55	R$ 7.495,26	R$ 104.933,64
37	16.01.12	COMP. 1615 PRÓPRIA	COMP.1615	IL12 - PERFIL LINEAR DE SOBREPOR EM VIGOTA - COMPR.: 2,00M - COM 4 SPOTS FIXADOS NELE - LED / 4x20W	UN	2,00	R$ 20.854,17	R$ 25.212,69	R$ 50.425,38
37	16.01.13	COMP. 1616 PRÓPRIA	COMP.1616	IL13 - SISTEMA DE TRILHOS ATIRANTADOS NAS TESOURAS DO TELHADO - COMPR.: (2) 6,00M x (2) 6,00M - LED / 20x10W	UN	1,00	R$ 20.171,75	R$ 24.387,65	R$ 24.387,65
37	16.01.14	COMP. 1613 PRÓPRIA	COMP.1613	IL014 - "PLAFÓN" DE SOBREPOR - PLACA DE LED 24W 3000K - LUZ GERAL	UN	8,00	R$ 224,86	R$ 271,86	R$ 2.174,88
								SUBTOTAL: EVENTO 37	R$ 667.016,56
38				INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
38	18.01.01	CDHU	50.10.120	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG	UN	2,00	R$ 223,64	R$ 270,38	R$ 540,76
38	18.01.02	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020_P	UN	9,00	R$ 181,64	R$ 219,60	R$ 1.976,40
38	18.01.03	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020_P	UN	10,00	R$ 554,93	R$ 670,91	R$ 6.709,10
38	18.01.04	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	8,00	R$ 303,66	R$ 367,12	R$ 2.936,96
38	18.01.05	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - AF_05/2021	M²	21,00	R$ 48,60	R$ 58,76	R$ 1.233,96
								SUBTOTAL: EVENTO 38	R$ 13.397,18
39				ADEQUAÇÃO: REMOÇÕES DIVERSAS
39	21.01.01	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M	431,00	R$ 0,55	R$ 0,66	R$ 284,46
39	22.01.01	CDHU	04.22.100	REMOÇÃO DE TUBUILAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50MM	M	178,15	R$ 23,90	R$ 28,90	R$ 5.148,54
39	24.01.01	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	686,55	R$ 4,47	R$ 5,40	R$ 3.707,37
								SUBTOTAL: EVENTO 39	R$ 9.140,37
40				ADEQUAÇÃO: PINTURA INTERNA
40	20.01.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO - AF_06/2014	M²	1.277,57	R$ 2,98	R$ 3,60	R$ 4.599,25
40	20.01.02	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	1.277,57	R$ 17,68	R$ 21,38	R$ 27.314,45
40	20.01.03	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	1.277,57	R$ 14,92	R$ 18,04	R$ 23.047,36
								SUBTOTAL: EVENTO 40	R$ 54.961,06
41				ADEQUAÇÃO: PINTURA EXTERNA
41	20.02.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO - AF_06/2014	M²	1.715,05	R$ 2,98	R$ 3,60	R$ 6.174,18
41	20.02.02	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	1.715,05	R$ 17,68	R$ 21,38	R$ 36.667,77
41	20.02.03	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M²	1.715,05	R$ 14,92	R$ 18,04	R$ 30.939,50
								SUBTOTAL: EVENTO 41	R$ 73.781,45
42				ADEQUAÇÃO: ÁGUA E ESGOTO
42	21.01.02	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	M	174,00	R$ 27,06	R$ 32,72	R$ 5.693,28
42	21.01.03	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	144,00	R$ 66,32	R$ 80,18	R$ 11.545,92
								SUBTOTAL: EVENTO 42	R$ 17.239,20
43				ADEQUAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS
43	22.01.02	CDHU	38.21.930	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150x50MM, COM ACESSÓRIOS	M	178,15	R$ 103,69	R$ 125,36	R$ 22.332,88
43	22.01.03	SINAPI INSUMO	394	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO "D", COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	60,00	R$ 2,91	R$ 3,52	R$ 211,20
								SUBTOTAL: EVENTO 43	R$ 22.544,08
44				ADEQUAÇÃO: CONTRAPISO
44	23.01.01	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM - AF_07/2021	M²	1.528,00	R$ 30,38	R$ 36,73	R$ 56.123,44
								SUBTOTAL: EVENTO 44	R$ 56.123,44
45				ADEQUAÇÃO: ACABAMENTO PISO
45	23.01.02	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS - AF_09/2020	M²	452,49	R$ 379,35	R$ 458,63	R$ 207.525,49
45	23.01.03	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM - AF_05/2020	M²	783,94	R$ 165,89	R$ 200,56	R$ 157.227,01
45	23.01.04	COMP. 1228 PRÓPRIA	COMP.1228	REBAIXAMENTO DE GUIA	UN	114,02	R$ 33,87	R$ 40,95	R$ 4.669,12
								SUBTOTAL: EVENTO 45	R$ 369.421,62
46				ADEQUAÇÃO: COBERTURA
46	24.01.02	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M²	2.140,15	R$ 3,72	R$ 4,50	R$ 9.630,68
46	24.01.03	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - AF_07/2019	M	551,90	R$ 89,28	R$ 107,94	R$ 59.572,09
46	24.01.04	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - AF_07/2019	M	134,65	R$ 52,51	R$ 63,48	R$ 8.547,58
46	24.01.05	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - AF_07/2019	M²	2.140,15	R$ 40,03	R$ 48,40	R$ 103.583,26
								SUBTOTAL: EVENTO 46	R$ 181.333,61
47				LIMPEZA GERAL
47	19.01.01	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.128,18	R$ 13,61	R$ 16,45	R$ 18.558,56
								SUBTOTAL: EVENTO 47	R$ 18.558,56
48				RETIRADA DE ENTULHO
48	25.01.01	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M³	153,62	R$ 80,84	R$ 97,74	R$ 15.014,82
								SUBTOTAL: EVENTO 48	R$ 15.014,82
								TOTAL GERAL DA OBRA (COM BDI)	R$ 6.131.045,22

	BDI DIFERENCIADO: EQUIPAMENTOS

	DESCRIÇÃO ORIGINAL INCORRETA (Corrigida nesta planilha)

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28